## Yields
|  |  |  | Check Zero with Cup In! | 1e-08 | C/pulse | ADC 0/3 |  | ADC 1/1 |  | Auto-Calc |  |  |  |  | Notes
Run | GVM (MV) | I (An. Mag.) | NMR | I (Suppr - nA) | I (Target - uA) | Q | Yield1 | Err | Yield2 | Err | Ep (keV) | Y1/Q | err | Y2/Q | err
0 | 0.8842 | 18.428 | 1378.6 |  |  | TEST |  |  |  |  | 910.9393
1 | 0.8842 | 18.428 | 1378.6 | 150 | 11 | 185074 | 979 | 44 | 1114 | 44 | 910.9393 | 0.0052898 | 0.00023774 | 0.0060192 | 0.00023774
2 | 0.8837 | 18.422 | 1378.3 | 200 | 10.7 | 266475 | 1795 | 56 | 1753 | 49 | 910.5429 | 0.0067361 | 0.00021015 | 0.0065785 | 0.00018388
3 | 0.8831 | 18.415 | 1377.9 | 200 | 10.9 | 191798 | 1312 | 47 | 1367 | 47 | 910.0145 | 0.0068405 | 0.00024505 | 0.0071273 | 0.00024505
4 | 0.8827 | 18.41 | 1377.5 | 200 | 10.9 | 313011 | 2309 | 58 | 2521 | 57 | 909.4862 | 0.0073767 | 0.0001853 | 0.008054 | 0.0001821
5 | 0.8822 | 18.402 | 1377.1 |  |  | suppression off |  |  |  |  | 908.9581 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6 | 0.8822 | 18.402 | 1377.1 | 200 | 10.9 | 325169 | 2593 | 61 | 2820 | 61 | 908.9581 | 0.0079743 | 0.00018759 | 0.0086724 | 0.00018759
7 | 0.8818 | 18.397 | 1376.7 | 200 | 11 | 228102 | 1947 | 54 | 1942 | 52 | 908.4301 | 0.0085357 | 0.00023674 | 0.0085137 | 0.00022797
8 | 0.8811 | 18.39 | 1376.3 | 200 | 11.2 | 206872 | 1858 | 53 | 1958 | 53 | 907.9023 | 0.0089814 | 0.0002562 | 0.0094648 | 0.0002562
9 | 0.8808 | 18.385 | 1376 | 200 | 11.1 | 295208 | 2990 | 65 | 3194 | 64 | 907.5066 | 0.010128 | 0.00022018 | 0.010819 | 0.0002168
10 | 0.8802 | 18.379 | 1375.6 | 200 | 11.1 | 228787 | 2654 | 61 | 2814 | 61 | 906.979 | 0.0116 | 0.00026662 | 0.0123 | 0.00026662
11 | 0.88 | 18.374 | 1375.2 | 200 | 11 | 213444 | 2584 | 62 | 2907 | 61 | 906.4516 | 0.012106 | 0.00029047 | 0.013619 | 0.00028579
12 | 0.8794 | 18.369 | 1374.8 | 200 | 10.9 | 203826 | 2686 | 62 | 2921 | 61 | 905.9244 | 0.013178 | 0.00030418 | 0.014331 | 0.00029927
13 | 0.8789 | 18.364 | 1374.5 | 200 | 11.1 | 199242 | 2987 | 66 | 3283 | 64 | 905.5291 | 0.014992 | 0.00033126 | 0.016477 | 0.00032122
14 | 0.8786 | 18.357 | 1374.1 | 200 | 11.2 | 204269 | 4041 | 75 | 4337 | 72 | 905.0021 | 0.019783 | 0.00036716 | 0.021232 | 0.00035248
15 | 0.8781 | 18.351 | 1373.7 | 200 | 11.3 | 195487 | 4690 | 82 | 5021 | 78 | 904.4753 | 0.023991 | 0.00041947 | 0.025685 | 0.000399
16 | 0.8775 | 18.346 | 1373.3 | 200 | 11.2 | 135409 | 3922 | 73 | 4237 | 73 | 903.9486 | 0.028964 | 0.00053911 | 0.03129 | 0.00053911
17 | 0.8769 | 18.34 | 1372.9 | 200 | 11.5 | 131907 | 5156 | 83 | 5514 | 82 | 903.4221 | 0.039088 | 0.00062923 | 0.041802 | 0.00062165
18 | 0.8763 | 18.334 | 1372.6 | 200 | 11.5 | 143944 | 7522 | 99 | 8035 | 98 | 903.0273 | 0.052256 | 0.00068777 | 0.05582 | 0.00068082
19 | 0.876 | 18.329 | 1372.2 | 200 | 11.5 | 136036 | 9158 | 110 | 9891 | 108 | 902.5011 | 0.06732 | 0.00080861 | 0.072709 | 0.00079391
20 | 0.8754 | 18.324 | 1371.8 | 200 | 11.2 | 104374 | 9306 | 111 | 10139 | 110 | 901.975 | 0.08916 | 0.0010635 | 0.097141 | 0.0010539
21 | 0.8752 | 18.319 | 1371.4 | 200 | 10 | 77984 | 8240 | 105 | 9075 | 103 | 901.4491 | 0.10566 | 0.0013464 | 0.11637 | 0.0013208
22 | 0.8747 | 18.314 | 1371.1 | 200 | 10.7 | 121302 | 18703 | 155 | 20080 | 156 | 901.0547 | 0.15419 | 0.0012778 | 0.16554 | 0.001286
23 | 0.8741 | 18.307 | 1370.6 | 200 | 10.8 | 125560 | 28452 | 191 | 31087 | 194 | 900.3977 | 0.2266 | 0.0015212 | 0.24759 | 0.0015451
24 | 0.8741 | 18.307 | 1370.6 | 200 | 10.8 | 114280 | 26171 | 182 | 28467 | 186 | 900.3977 | 0.22901 | 0.0015926 | 0.2491 | 0.0016276
25 | 0.8738 | 18.303 | 1370.3 | 200 | 10.8 | 133155 | 35117 | 212 | 38384 | 215 | 900.0035 | 0.26373 | 0.0015921 | 0.28827 | 0.0016147
26 | 0.8731 | 18.296 | 1369.9 | 200 | 11.3 | 65472 | 23494 | 179 | 25500 | 175 | 899.4782 | 0.35884 | 0.002734 | 0.38948 | 0.0026729
27 | 0.8726 | 18.291 | 1369.5 | 200 | 11.4 | 68453 | 27970 | 191 | 30335 | 193 | 898.953 | 0.4086 | 0.0027902 | 0.44315 | 0.0028195
28 | 0.8721 | 18.285 | 1369.1 | 200 | 11.6 | 69303 | 31031 | 197 | 34359 | 203 | 898.4279 | 0.44776 | 0.0028426 | 0.49578 | 0.0029292
29 | 0.8716 | 18.28 | 1368.8 | 200 | 11.6 | 60414 | 27933 | 192 | 30572 | 192 | 898.0342 | 0.46236 | 0.0031781 | 0.50604 | 0.0031781
30 | 0.8711 | 18.274 | 1368.4 | 50 | 2.2 | 12470 | 5653 | 86 | 5763 | 84 | 897.5095 | 0.45333 | 0.0068966 | 0.46215 | 0.0067362 | Changed beam intensity from 11.5 to 2 uA, moving remote slits to 0.8mm (L,R)
31 | 0.8705 | 18.269 | 1368 | 50 | 2.3 | 14219 | 5443 | 86 | 5810 | 84 | 896.9848 | 0.3828 | 0.0060482 | 0.40861 | 0.0059076
32 | 0.87 | 18.263 | 1367.6 | 50 | 2.3 | 13409 | 3315 | 68 | 3742 | 68 | 896.4603 | 0.24722 | 0.0050712 | 0.27907 | 0.0050712
33 | 0.8696 |  | 1367.3 | 50 | 2.3 | 19401 | 3019 | 71 | 3296 | 65 | 896.0671 | 0.15561 | 0.0036596 | 0.16989 | 0.0033503
34 | 0.8693 | 18.253 | 1366.9 | 50 | 2 | 17080 | 1859 | 54 | 2192 | 55 | 895.5429 | 0.10884 | 0.0031616 | 0.12834 | 0.0032201
35 | 0.8688 | 18.248 | 1366.5 | 100 | 4.6 | 41197 | 2980 | 64 | 3338 | 65 | 895.0188 | 0.072335 | 0.0015535 | 0.081025 | 0.0015778 | Upped to 4.5 uA
36 | 0.8684 | 18.242 | 1366.1 | 100 | 4.8 | 43016 | 2051 | 56 | 2271 | 55 | 894.4949 | 0.04768 | 0.0013018 | 0.052794 | 0.0012786
37 | 0.8676 | 18.236 | 1365.7 | 150 | 7.9 | 68814 | 2459 | 62 | 2470 | 58 | 893.9712 | 0.035734 | 0.00090098 | 0.035894 | 0.00084285 | Upped to 7.9 uA
38 | 0.8669 | 18.225 | 1365 | 200 | 10.8 | 94146 | 2019 | 56 | 2438 | 56 | 893.055 | 0.021445 | 0.00059482 | 0.025896 | 0.00059482
39 | 0.8636 | 18.191 | 1362.6 | 200 | 12 | 244968 | 2437 | 60 | 2722 | 59 | 889.9173 | 0.0099482 | 0.00024493 | 0.011112 | 0.00024085
40 | 0.8589 | 18.136 | 1358.8 | 200 | 12.2 | 356037 | 1709 | 52 | 1862 | 50 | 884.9607 | 0.0048001 | 0.00014605 | 0.0052298 | 0.00014043
41 | 0.8538 | 18.081 | 1354.9 | 200 | 12.1 | 735097 | 2333 | 58 | 2615 | 59 | 879.888 | 0.0031737 | 7.8901e-05 | 0.0035574 | 8.0262e-05
42 | 0.8724 | 18.352 | 1369.2 | 50 | 1.1 | 34327 | 14954 | 138 | 16454 | 140 | 898.5592 | 0.43563 | 0.0040202 | 0.47933 | 0.0040784 | *Calibration run, on top of 897 keV resonance (recycled magnet)
43 | 1.9674 | 28.024 | 2042.46 | 200 | 10 | 339710 | 3831 | 75 | 4258 | 75 | 1999.4936 | 0.011277 | 0.00022078 | 0.012534 | 0.00022078
44 | 1.9578 | 27.95 | 2037.4 | 200 | 10 | 310430 | 4228 | 77 | 5090 | 81 | 1989.5988 | 0.01362 | 0.00024804 | 0.016397 | 0.00026093
45 | 1.9522 | 27.909 | 2034.8 | 200 | 10 | 249228 | 4226 | 78 | 5149 | 83 | 1984.524 | 0.016956 | 0.00031297 | 0.02066 | 0.00033303
46 | 1.9482 | 27.878 | 2032.5 | 200 | 9 | 219162 | 4454 | 80 | 5274 | 83 | 1980.0402 | 0.020323 | 0.00036503 | 0.024064 | 0.00037872
47 | 1.9384 | 27.804 | 2027.4 | 200 | 10 | 149417 | 3375 | 70 | 4014 | 72 | 1970.1159 | 0.022588 | 0.00046849 | 0.026864 | 0.00048187
48 | 1.9281 | 27.729 | 2022.2 | 200 | 9 | 244886 | 3539 | 71 | 4014 | 72 | 1960.0228 | 0.014452 | 0.00028993 | 0.016391 | 0.00029401
49 | 1.9185 | 27.657 | 2017.2 | 200 | 9 | 295029 | 3130 | 68 | 3583 | 69 | 1950.3422 | 0.010609 | 0.00023049 | 0.012145 | 0.00023388
50 | 1.9077 | 27.573 | 2011.4 | 200 | 9 | 310000 | 2804 | 64 | 3471 | 67 | 1939.1428 | 0.0090452 | 0.00020645 | 0.011197 | 0.00021613
51 | 1.8683 | 27.274 | 1990.6 | 200 | 9 | 311242 | 2958 | 66 | 3383 | 67 | 1899.2446 | 0.0095039 | 0.00021205 | 0.010869 | 0.00021527
52 | 1.7684 | 26.507 | 1937.2 | 200 | 10 | 331254 | 5800 | 92 | 6210 | 87 | 1798.7128 | 0.017509 | 0.00027773 | 0.018747 | 0.00026264
53 | 1.6708 | 25.731 | 1883.28 | 200 | 10.8 | 257694 | 13801 | 140 | 15128 | 137 | 1699.9756 | 0.053556 | 0.00054328 | 0.058705 | 0.00053164
54 | 1.6233 | 25.348 | 1856.4 | 200 | 11.04 | 118387 | 19944 | 169 | 21088 | 161 | 1651.7945 | 0.16846 | 0.0014275 | 0.17813 | 0.0013599 | Rates were about 3k per detector, so maybe want to redo these with lower beam rate in order to minimize dead time.
55 | 1.5844 | 25.028 | 1834.2 | 300 | ~11 | 123782 | 20111 | 166 | 21810 | 165 | 1612.5243 | 0.16247 | 0.0013411 | 0.1762 | 0.001333
56 | 1.5353 | 24.624 | 1805.57 | 200 | 8.1 | 223022 | 7564 | 103 | 7990 | 100 | 1562.5775 | 0.033916 | 0.00046184 | 0.035826 | 0.00044839
57 | 1.4857 | 24.204 | 1776.46 | 200 | 10.2 | 748294 | 7919 | 105 | 9041 | 107 | 1512.5989 | 0.010583 | 0.00014032 | 0.012082 | 0.00014299
58 | 1.4357 | 23.773 | 1746.27 | 300 | 12 | 855680 | 4126 | 77 | 4250 | 73 | 1461.6241 | 0.0048219 | 8.9987e-05 | 0.0049668 | 8.5312e-05
59 | [10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Issues with starting DAQ/BEAM - trashed
60 | 1.3864 | 23.348 | 1716.4 | 300 | 13 | 1686777 | 4437 | 78 | 4777 | 78 | 1412.0495 | 0.0026305 | 4.6242e-05 | 0.002832 | 4.6242e-05
61 | 1.3381 | 22.917 | 1686.4 | 300 | 13 | 1915660 | 3608 | 72 | 4136 | 74 | 1363.12 | 0.0018834 | 3.7585e-05 | 0.002159 | 3.8629e-05
62 | 1.2879 | 22.469 | 1655 | 250 | 10 | 1347037 | 3335 | 68 | 3575 | 68 | 1312.8312 | 0.0024758 | 5.0481e-05 | 0.002654 | 5.0481e-05
63 | 1.2382 | 22.011 | 1624.5 | 300 | 13 | 1026050 | 7923 | 105 | 8655 | 102 | 1264.8888 | 0.0077218 | 0.00010233 | 0.0084353 | 9.941e-05
64 | 1.2112 | 21.763 | 1607.2 | 250 | 10 | 384993 | 10588 | 121 | 11155 | 117 | 1238.0915 | 0.027502 | 0.00031429 | 0.028975 | 0.0003039 | Using probe 2, probe 1 nmr = 1608.8
65 | 1.1839 | 21.501 | 1590.5 | 200 | 8 | 67491 | 17193 | 150 | 18603 | 149 | 1212.4958 | 0.25475 | 0.0022225 | 0.27564 | 0.0022077 | Switched to probe 1, probe 2 nmr = 1890.0
66 | 1.1839 | 21.501 | 1590.4 | 50 | 1.5 | 64966 | 16719 | 148 | 18184 | 147 | 1212.3434 | 0.25735 | 0.0022781 | 0.2799 | 0.0022627 | Same energy as previous run, but with lower current to check rate effect, slits moved in from 5mm left/right to 0.5mm left/right
67 | 1.1788 | 21.452 | 1587.3 | 50 | 1.5 | 60410 | 22433 | 173 | 23536 | 168 | 1207.6218 | 0.37135 | 0.0028638 | 0.3896 | 0.002781
68 | 1.1717 | 21.386 | 1582.6 | 50 | 1 | 33420 | 11291 | 127 | 12429 | 123 | 1200.4808 | 0.33785 | 0.0038001 | 0.3719 | 0.0036804
69 | 1.1566 | 21.242 | 1572.6 | 100 | 3 | 61428 | 7297 | 101 | 7667 | 96 | 1185.3578 | 0.11879 | 0.0016442 | 0.12481 | 0.0015628
70 | 1.1308 | 20.996 | 1555.6 | 200 | 9 | 321439 | 13623 | 135 | 14090 | 130 | 1159.8685 | 0.042381 | 0.00041999 | 0.043834 | 0.00040443 | Moved slits back out to 5mm left/right to increase beam
71 | 1.1066 | 20.762 | 1539.6 | 200 | 9 | 425492 | 12137 | 127 | 12176 | 122 | 1136.1318 | 0.028525 | 0.00029848 | 0.028616 | 0.00028673
72 | 1.0817 | 20.512 | 1522 | 200 | 8.5 | 591461 | 12163 | 126 | 11871 | 119 | 1110.3048 | 0.020564 | 0.00021303 | 0.020071 | 0.0002012
73 | 1.0623 | 20.322 | 1508.7 | 250 | 10 | 424853 | 9783 | 115 | 10385 | 112 | 1090.9848 | 0.023027 | 0.00027068 | 0.024444 | 0.00026362
74 | 1.0335 | 20.032 | 1488.6 | 250 | 10 | 415888 | 8224 | 106 | 9174 | 105 | 1062.1086 | 0.019775 | 0.00025488 | 0.022059 | 0.00025247
75 | 1.0064 | 19.751 | 1469.1 | 200 | 9 | 369676 | 5458 | 86 | 6034 | 86 | 1034.4646 | 0.014764 | 0.00023264 | 0.016322 | 0.00023264
76 | 0.9999 | 19.674 | 1463.4 | 200 | 9 | 47161 | 423 | 31 | 551 | 34 | 1026.4528 | 0.0089693 | 0.00065732 | 0.011683 | 0.00072093 | short run, will repeat
77 | 0.9998 | 19.674 | 1463.4 | 200 | 9 | 375742 | 5074 | 84 | 5408 | 82 | 1026.4528 | 0.013504 | 0.00022356 | 0.014393 | 0.00021823
78 | 0.9826 | 19.509 | 1451.6 | 200 | 9 | 700564 | 7912 | 103 | 8361 | 103 | 1009.9662 | 0.011294 | 0.00014702 | 0.011935 | 0.00014702
79 | 0.9577 | 19.253 | 1434 | 200 | ~4 | 26378 | 66 | 34 | 92 | 26 | 985.6238 | 0.0025021 | 0.001289 | 0.0034878 | 0.00098567 | Slit mode fell off
80 | 0.9577 | 19.253 | 1434 | 200 | ~5 | 582258 | 4487 | 80 | 5036 | 78 | 985.6238 | 0.0077062 | 0.0001374 | 0.0086491 | 0.00013396
81 | 0.9378 | 19.044 | 1419.27 | 190 | 8.5 | 757300 | 3831 | 72 | 4389 | 75 | 965.4793 | 0.0050588 | 9.5075e-05 | 0.0057956 | 9.9036e-05
82 | 0.8818 | 18.433 | 1376.55 | 200 | 9.3 | 552532 | 4750 | 83 | 5089 | 80 | 908.2322 | 0.0085968 | 0.00015022 | 0.0092103 | 0.00014479
83 | 0.8811 | 18.429 | 1376.3 | 200 | 9.2 | 537270 | 4930 | 81 | 5192 | 79 | 907.9023 | 0.009176 | 0.00015076 | 0.0096637 | 0.00014704
84 | 0.8783 | 18.398 | 1374.1 | 200 | 9 | 345594 | 5888 | 89 | 6318 | 88 | 905.0021 | 0.017037 | 0.00025753 | 0.018282 | 0.00025463
85 | 0.8761 | 18.37 | 1372.27 | 200 | 9 | 341801 | 18570 | 154 | 20030 | 156 | 902.5932 | 0.05433 | 0.00045055 | 0.058601 | 0.00045641
86 | 0.8732 | 18.341 | 1370.15 | 200 | 5.3 | 70003 | 19784 | 160 | 21067 | 160 | 899.8065 | 0.28262 | 0.0022856 | 0.30094 | 0.0022856
87 | 0.8721 | 18.331 | 1369.53 | [7 empty] | 898.9924 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Stopped, beam highly unstable
88 | 0.8721 | 18.331 | 1369.53 | 200 | 3.4 | 23591 | 10044 | 114 | 11337 | 115 | 898.9924 | 0.42576 | 0.0048324 | 0.48056 | 0.0048747
89 | 0.8697 | 18.303 | 1367.4 | 200 | 10 | 62249 | 14628 | 137 | 16035 | 139 | 896.1982 | 0.23499 | 0.0022008 | 0.25759 | 0.002233
90 | 0.8674 | 18.277 | 1365.75 | 200 | 9.7 | 87897 | 3047 | 66 | 3323 | 65 | 894.0366 | 0.034666 | 0.00075088 | 0.037806 | 0.0007395
91 | 3.8556 | 39.405 | 2852.5 | 100 | 2.5 | 66761 | 6234 | 101 | 6765 | 101 | 3899.9964 | 0.093378 | 0.0015129 | 0.10133 | 0.0015129 | waveform acquisition enabled by accident
92 | 3.8556 | 39.405 | 2852.5 | 100 | 2.5 | [5 empty] | 3899.9964 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | TRASH
93 | 3.8556 | 39.405 | 2852.5 | 100 | 2.5 | 41980 | 3772 | 80 | 4196 | 81 | 3899.9964 | 0.089852 | 0.0019057 | 0.099952 | 0.0019295 | repeating point without waveform acquisition
94 | 3.7675 | 38.925 | 2819.492 | 200 | 4 | 123446 | 8794 | 151 | 8555 | 130 | 3810.2602 | 0.071238 | 0.0012232 | 0.069302 | 0.0010531
95 | 3.6586 | 38.33 | 2778.34 | 600 | 4 | 61732 | 4859 | 112 | 4723 | 101 | 3699.8463 | 0.078711 | 0.0018143 | 0.076508 | 0.0016361
96 | 3.6582 | 38.33 | 2778.25 | 150 | 1 | 31690 | 2538 | 82 | 2566 | 73 | 3699.6066 | 0.080088 | 0.0025876 | 0.080972 | 0.0023036
97 | 3.6086 | 38.058 | 2759.49 | 150 | 1 | 29697 | 2682 | 79 | 2556 | 71 | 3649.8125 | 0.090312 | 0.0026602 | 0.086069 | 0.0023908
98 | 3.5598 | 37.786 | 2740.59 | 150 | 1 | 23488 | 2589 | 73 | 2530 | 66 | 3599.9879 | 0.11023 | 0.003108 | 0.10771 | 0.0028099
99 | 3.511 | 37.512 | 2721.49 | 100 | 1 | 24019 | 3191 | 77 | 3261 | 71 | 3549.9839 | 0.13285 | 0.0032058 | 0.13577 | 0.002956
100 | 3.4911 | 37.402 | 2713.82 | 100 | 1 | 30067 | 4343 | 89 | 4419 | 82 | 3530.0022 | 0.14444 | 0.0029601 | 0.14697 | 0.0027272
101 | 3.4814 | 37.346 | 2709.98 | 100 | 1 | 18546 | 2718 | 69 | 2716 | 64 | 3520.0195 | 0.14655 | 0.0037205 | 0.14645 | 0.0034509
102 | 3.4713 | 37.29 | 2706.09 | 75 | 1 | 23684 | 3525 | 79 | 3347 | 71 | 3509.9213 | 0.14883 | 0.0033356 | 0.14132 | 0.0029978
103 | 3.4612 | 37.235 | 2702.26 | 50 | 1 | 32678 | 4871 | 97 | 4631 | 84 | 3499.9929 | 0.14906 | 0.0029684 | 0.14172 | 0.0025705
104 | 3.451 | 37.178 | 2698.3 | 50 | 1 | 24061 | 3382 | 76 | 3448 | 72 | 3489.7424 | 0.14056 | 0.0031586 | 0.1433 | 0.0029924
105 | 3.4214 | 37.012 | 2686.72 | 100 | 1 | 21454 | 2440 | 67 | 2362 | 60 | 3459.8536 | 0.11373 | 0.003123 | 0.1101 | 0.0027967
106 | 3.3922 | 36.846 | 2675.12 | 100 | 1 | 32435 | 3166 | 75 | 3224 | 71 | 3430.042 | 0.097611 | 0.0023123 | 0.099399 | 0.002189
107 | 3.3619 | 36.679 | 2663.45 | 75 | 0.9 | 23717 | 2121 | 62 | 2232 | 59 | 3400.1807 | 0.08943 | 0.0026142 | 0.09411 | 0.0024877
108 | 3.3225 | 36.453 | 2647.67 | 25 | 0.9 | 26472 | 2613 | 67 | 2482 | 62 | 3360.0103 | 0.098708 | 0.002531 | 0.093759 | 0.0023421
109 | 3.3027 | 36.34 | 2639.82 | 25 | 0.9 | 22121 | 2150 | 61 | 2216 | 58 | 3340.1159 | 0.097193 | 0.0027576 | 0.10018 | 0.0026219
110 | 3.283 | 36.226 | 2631.85 | 50 | 0.9 | 18479 | 2344 | 63 | 2246 | 58 | 3319.9777 | 0.12685 | 0.0034093 | 0.12154 | 0.0031387
111 | 3.273 | 36.169 | 2627.87 | 50 | 0.9 | 20711 | 2995 | 70 | 3052 | 66 | 3309.9441 | 0.14461 | 0.0033798 | 0.14736 | 0.0031867
112 | 3.2629 | 36.112 | 2623.92 | 50 | 0.9 | 26381 | 4302 | 84 | 4648 | 80 | 3300.0011 | 0.16307 | 0.0031841 | 0.17619 | 0.0030325
113 | 3.2535 | 36.055 | 2619.94 | 50 | 0.9 | 10825 | 2170 | 60 | 2074 | 55 | 3289.9977 | 0.20046 | 0.0055427 | 0.19159 | 0.0050808
114 | 3.2436 | 35.999 | 2616.02 | 50 | 0.9 | 10732 | 2458 | 63 | 2664 | 61 | 3280.1599 | 0.22903 | 0.0058703 | 0.24823 | 0.0056839
115 | 3.2334 | 35.939 | 2611.85 | 50 | 0.9 | 10253 | 2714 | 66 | 2857 | 63 | 3269.711 | 0.2647 | 0.0064371 | 0.27865 | 0.0061445
116 | 3.2138 | 35.827 | 2603.99 | 50 | 0.9 | 10219 | 2625 | 66 | 2628 | 61 | 3250.0611 | 0.25687 | 0.0064586 | 0.25717 | 0.0059693
117 | 3.1642 | 35.538 | 2583.77 | 25 | 0.8 | 17335 | 2140 | 59 | 2033 | 55 | 3199.7836 | 0.12345 | 0.0034035 | 0.11728 | 0.0031728
118 | 3.1146 | 35.249 | 2563.53 | 75 | 2.1 | 26078 | 2363 | 63 | 2362 | 59 | 3149.8488 | 0.090613 | 0.0024158 | 0.090574 | 0.0022624
119 | 3.0937 | 35.134 | 2555.44 | 75 | 1.8 | 27734 | 2533 | 63 | 2533 | 61 | 3129.9996 | 0.091332 | 0.0022716 | 0.091332 | 0.0021995
120 | 3.0644 | 34.958 | 2543.2 | 75 | 1.7 | 26746 | 2402 | 64 | 2425 | 59 | 3100.0873 | 0.089808 | 0.0023929 | 0.090668 | 0.0022059
121 | 3.0444 | 34.84 | 2534.95 | 75 | 1.6 | 45597 | 4360 | 85 | 4340 | 79 | 3080.0069 | 0.09562 | 0.0018642 | 0.095182 | 0.0017326
122 | 3.0225 | 34.71 | 2525.85 | 100 | 1.6 | 39128 | 4114 | 82 | 4349 | 79 | 3057.9333 | 0.10514 | 0.0020957 | 0.11115 | 0.002019
123 | 3.0046 | 34.604 | 2518.44 | 100 | 1.6 | 18807 | 2567 | 64 | 2556 | 60 | 3040.0177 | 0.13649 | 0.003403 | 0.13591 | 0.0031903
124 | 2.9849 | 34.485 | 2510.13 | 75 | 1.5 | 17781 | 3392 | 73 | 3371 | 68 | 3019.9888 | 0.19077 | 0.0041055 | 0.18958 | 0.0038243
125 | 2.9748 | 34.426 | 2505.9 | 75 | 1.5 | 40912 | 9929 | 122 | 10115 | 117 | 3009.819 | 0.24269 | 0.002982 | 0.24724 | 0.0028598
126 | 2.965 | 34.367 | 2501.85 | 75 | 1.5 | 31765 | 10152 | 122 | 10421 | 117 | 3000.098 | 0.3196 | 0.0038407 | 0.32807 | 0.0036833
127 | 2.9549 | 34.307 | 2497.68 | 100 | 1.5 | 16553 | 6758 | 102 | 6845 | 94 | 2990.1054 | 0.40826 | 0.006162 | 0.41352 | 0.0056787
128 | 2.9451 | 34.247 | 2493.44 | 50 | 1.3 | 23732 | 11329 | 128 | 11517 | 123 | 2979.9621 | 0.47737 | 0.0053936 | 0.48529 | 0.0051829
129 | 2.9252 | 34.127 | 2485.07 | 50 | 1.3 | JUNK |  |  |  |  | 2959.9894 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | *Current integration mix up
130 | 2.9252 | 34.127 | 2485.07 | 50 | 1.3 | 11226 | 3779 | 76 | 3842 | 72 | 2959.9894 | 0.33663 | 0.00677 | 0.34224 | 0.0064137
131 | 2.9055 | 34.008 | 2476.69 | 50 | 1.3 | 14637 | 2352 | 60 | 2274 | 57 | 2940.0601 | 0.16069 | 0.0040992 | 0.15536 | 0.0038942
132 | 2.8856 | 33.887 | 2468.32 | 50 | 1.2 | 23908 | 2093 | 59 | 2253 | 56 | 2920.2217 | 0.087544 | 0.0024678 | 0.094236 | 0.0023423
133 | 2.8657 | 33.764 | 2459.72 | 50 | 1.2 | 32611 | 2218 | 60 | 2260 | 58 | 2899.9082 | 0.068014 | 0.0018399 | 0.069302 | 0.0017785
134 | 2.7661 | 33.154 | 2416.96 | 25 | 1 | 38210 | 1270 | 48 | 1200 | 44 | 2799.96 | 0.033237 | 0.0012562 | 0.031405 | 0.0011515
135 | 2.717 | 32.844 | 2395.22 | 150 | 2.6 | 86900 | 2582 | 68 | 2515 | 63 | 2749.8165 | 0.029712 | 0.00078251 | 0.028941 | 0.00072497
136 | 2.6676 | 32.532 | 2373.42 | 150 | 2.6 | 126550 | 2951 | 74 | 3087 | 69 | 2699.9896 | 0.023319 | 0.00058475 | 0.024394 | 0.00054524
137 | 2.568 | 31.9 | 2329 | 100 | 2.3 | 177347 | 3201 | 77 | 3361 | 74 | 2599.8715 | 0.018049 | 0.00043418 | 0.018952 | 0.00041726
138 | 2.4688 | 31.257 | 2283.89 | 100 | 1.9 | 150069 | 2100 | 67 | 2095 | 58 | 2500.1339 | 0.013994 | 0.00044646 | 0.01396 | 0.00038649
139 | 2.3698 | 30.599 | 2237.65 | 175 | 3.1 | 146554 | 1614 | 57 | 1696 | 54 | 2399.9225 | 0.011013 | 0.00038894 | 0.011573 | 0.00036846
140 | 2.2723 | 29.941 | 2191.4 | 175 | 3.2 | 211291 | 1877 | 61 | 1898 | 57 | 2301.7397 | 0.0088835 | 0.0002887 | 0.0089829 | 0.00026977
141 | 2.1715 | 29.244 | 2142.5 | 150 | 2.6 | 211012 | 1626 | 57 | 1858 | 55 | 2200.1615 | 0.0077057 | 0.00027013 | 0.0088052 | 0.00026065
142 | 2.0712 | 28.536 | 2093.17 |  |  | JUNK |  |  |  |  | 2100.0126 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | *Need to fill cold trap
143 | 2.0711 | 28.536 | 2093.12 | 100 | 2.3 | 190546 | 1385 | 51 | 1494 | 49 | 2099.9123 | 0.0072686 | 0.00026765 | 0.0078406 | 0.00025716
144 | 2.0115 | 28.107 | 2063.06 | 75 | 2.2 | 202838 | 1755 | 56 | 1764 | 52 | 2040.0303 | 0.0086522 | 0.00027608 | 0.0086966 | 0.00025636
145 | 2.0012 | 28.034 | 2057.98 | 75 | 2.1 | 217621 | 1937 | 61 | 1800 | 56 | 2029.9961 | 0.0089008 | 0.0002803 | 0.0082713 | 0.00025733 | *Q values differ slightly - closed cup a little late
146 | 1.9913 | 27.962 | 2052.97 | 75 | 2.2 | 176598 | 1610 | 52 | 1622 | 51 | 2020.1244 | 0.0091168 | 0.00029445 | 0.0091847 | 0.00028879
147 | 1.9815 | 27.889 | 2047.84 | 75 | 2.2 | 147233 | 1383 | 50 | 1466 | 48 | 2010.0411 | 0.0093933 | 0.0003396 | 0.009957 | 0.00032601
148 | 3.2111 | 35.643 | 2603.552 | 70 | 2 | 29007 | 5815 | 96 | 7272 | 101 | 3248.9678 | 0.20047 | 0.0033095 | 0.2507 | 0.0034819 | *Filling in a few gaps - recycled magnet
149 | 3.202 | 35.589 | 2599.935 | 70 | 2 | 23241 | 3919 | 79 | 4754 | 82 | 3239.9468 | 0.16862 | 0.0033992 | 0.20455 | 0.0035282
150 | 3.1918 | 35.531 | 2595.875 | 75 | 2.2 | 31479 | 4499 | 87 | 5569 | 89 | 3229.8359 | 0.14292 | 0.0027637 | 0.17691 | 0.0028273
151 | 3.1816 | 35.473 | 2591.83 | 75 | 2.4 | 30753 | 3823 | 78 | 4690 | 82 | 3219.778 | 0.12431 | 0.0025363 | 0.15251 | 0.0026664
152 | 3.172 | 35.416 | 2587.81 | 75 | 2.6 | 44396 | 4761 | 89 | 5832 | 93 | 3209.7978 | 0.10724 | 0.0020047 | 0.13136 | 0.0020948
153 | 2.8641 | 33.595 | 2459.62 | 75 | 2.4 | 79321 | 4542 | 84 | 5040 | 83 | 2899.6724 | 0.057261 | 0.001059 | 0.063539 | 0.0010464
154 | 2.8394 | 33.442 | 2449.05 | 77 | 3.2 | 69480 | 3141 | 70 | 3858 | 73 | 2874.8038 | 0.045207 | 0.0010075 | 0.055527 | 0.0010507
155 | 2.8141 | 33.29 | 2439 | 77 | 3 | 25179 | 876 | 41 | 970 | 40 | 2851.2579 | 0.034791 | 0.0016283 | 0.038524 | 0.0015886 | Short run
156 | 2.8136 | 33.29 | 2438.195 | 72 | 2 | 78483 | 3063 | 69 | 3488 | 72 | 2849.3761 | 0.039028 | 0.00087917 | 0.044443 | 0.0009174 | A couple of jumps occurred during the run
157 | 2.7892 | 33.138 | 2427.581 | 50 | 1.3 | 85131 | 2713 | 68 | 3326 | 71 | 2824.6222 | 0.031869 | 0.00079877 | 0.039069 | 0.00083401
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215

## Yields_24Mg_ap
Run | GVM (MV) | I (An. Mag.) | NMR | I (Suppr - nA) | I (Target - uA) | Q | Yield1 | Err | Yield2 | Err | Ea (keV) | Y1/Q | err | Y2/Q | err
158 | 2.6866 | 46.353 | 3357.506 | 100 | 5.4 | 5.4 | [9 empty] | test run
159 | 2.6866 | 46.353 | 3357.46 | 100 | 5.4 | 442026 | 1800 | 128 | 1489 | 122 | 5440.8163 | 0.0040722 | 0.00028958 | 0.0033686 | 0.000276 | mismatching NMR and TV
160 | 2.6725 | 46.232 | 3349.2 | 150 | 4.8 | 679982 | 1877 | 154 | 1839 | 149 | 5414.0784 | 0.0027604 | 0.00022648 | 0.0027045 | 0.00021912
161 | 2.6674 | 46.186 | 3345.9 | 200 | 4.3 | 787602 | 1367 | 116 | 1569 | 93 | 5403.4145 | 0.0017356 | 0.00014728 | 0.0019921 | 0.00011808
162 | 2.662 | 46.139 | 3342.7 | 200 | 4 | 753317 | 1444 | 121 | 1638 | 113 | 5393.0839 | 0.0019169 | 0.00016062 | 0.0021744 | 0.00015
163 | [15 empty] | TRASH
164 | 2.6607 | 46.096 | 3339.68 | [12 empty] | Stopped for retune
165 | 2.6572 | 46.096 | 3339.68 |  |  | 461939 | 4590 | 170 | 3680 | 150 | 5383.3434 | 0.0099364 | 0.00036801 | 0.0079664 | 0.00032472
166 | [15 empty] | garbage
167 | 2.6577 | 46.096 | 3339.68 | 300 | 10 | 469056 | 3326 | 135 | 3447 | 135 | 5383.3434 | 0.0070908 | 0.00028781 | 0.0073488 | 0.00028781
168 | 2.653 | 46.051 | 3336.6 | 250 | 11 | 253727 | 6447 | 133 | 7340 | 136 | 5373.4185 | 0.025409 | 0.00052419 | 0.028929 | 0.00053601 | Come back and check these points again. Something weird was going on with the NMR values
169 | 2.6505 | 46.027 | 3335 | 300 | 11 | 174237 | 5452 | 119 | 5653 | 116 | 5368.2663 | 0.031291 | 0.00068298 | 0.032444 | 0.00066576 | Come back and check these points again. Something weird was going on with the NMR values
170 | 2.6484 | 46.008 | 3336 | 350 | 11 | 174901 | 5802 | 117 | 5970 | 118 | 5371.4861 | 0.033173 | 0.00066895 | 0.034134 | 0.00067467 | Come back and check these points again. Something weird was going on with the NMR values
171 | 2.6452 | 45.982 | 3331.8 | 350 | 11.4 | 159108 | 6018 | 116 | 6438 | 120 | 5357.9693 | 0.037823 | 0.00072906 | 0.040463 | 0.0007542 | Come back and check these points again. Something weird was going on with the NMR values
172 | 2.6428 | 45.962 | 3330.44 | 350 | 11.4 | 257867 | 5813 | 123 | 6186 | 123 | 5353.5961 | 0.022543 | 0.00047699 | 0.023989 | 0.00047699
173 | 2.6399 | 45.938 | 3328.78 | 350 | 11.2 | 205291 | 3788 | 105 | 3935 | 104 | 5348.2606 | 0.018452 | 0.00051147 | 0.019168 | 0.0005066
174 | 2.6377 | 45.914 | 3327.12 | 350 | 11.4 | 151370 | 3850 | 100 | 4165 | 101 | 5342.9278 | 0.025434 | 0.00066063 | 0.027515 | 0.00066724
175 | 2.635 | 45.891 | 3325.42 | 350 | 11.4 | 119593 | 4906 | 103 | 5384 | 105 | 5337.4692 | 0.041022 | 0.00086125 | 0.045019 | 0.00087798
176 | 2.6327 | 45.87 | 3324 | 350 | 11.4 | 94234 | 5950 | 106 | 5995 | 106 | 5332.9118 | 0.063141 | 0.0011249 | 0.063618 | 0.0011249
177 | 2.6301 | 45.847 | 3322.37 | 350 | 11.5 | 77640 | 6328 | 108 | 6851 | 112 | 5327.6829 | 0.081504 | 0.001391 | 0.088241 | 0.0014426
178 | 2.6278 | 45.825 | 3320.85 | 350 | 11.5 | 81959 | 8035 | 126 | 8491 | 128 | 5322.8091 | 0.098037 | 0.0015374 | 0.1036 | 0.0015618
179 | 2.6252 | 45.801 | 3319.2 | 350 | 11.5 | 74029 | 9128 | 141 | 9668 | 139 | 5317.521 | 0.1233 | 0.0019047 | 0.1306 | 0.0018776
180 | 2.6232 | 45.781 | 3317.75 | 350 | 11.5 | 70120 | 9887 | 151 | 10563 | 152 | 5312.8761 | 0.141 | 0.0021535 | 0.15064 | 0.0021677
181 | 2.6203 | 45.76 | 3316.3 | 350 | 11.5 | 84341 | 12824 | 185 | 13309 | 185 | 5308.2332 | 0.15205 | 0.0021935 | 0.1578 | 0.0021935
182 | [15 empty] | Trash
183 | 2.6177 | 45.737 | 3314.47 | 350 | 11.5 | 44462 | 7586 | 144 | 8397 | 144 | 5302.3764 | 0.17062 | 0.0032387 | 0.18886 | 0.0032387
184 | 2.6153 | 45.714 | 3313 | 350 | 11.6 | 58099 | 11190 | 173 | 11447 | 172 | 5297.6742 | 0.1926 | 0.0029777 | 0.19703 | 0.0029605
185 | 2.6138 | 45.692 | 3311.52 | 350 | 11.6 | 34097 | 6598 | 132 | 7279 | 137 | 5292.942 | 0.19351 | 0.0038713 | 0.21348 | 0.0040179
186 | 2.6112 | 45.679 | 3310.65 | 350 | 11.6 | 36184 | 6018 | 128 | 6054 | 125 | 5290.1613 | 0.16632 | 0.0035375 | 0.16731 | 0.0034546
187 | 2.6086 | 45.654 | 3309.02 | 200 | 7 | 23063 | 2823 | 90 | 3264 | 92 | 5284.9533 | 0.1224 | 0.0039024 | 0.14153 | 0.0039891
188 | 2.6068 | 45.631 | 3307.41 | 200 | 6.9 | 28152 | 2622 | 87 | 3023 | 93 | 5279.8118 | 0.093137 | 0.0030904 | 0.10738 | 0.0033035
189 | 2.6045 | 45.609 | 3305.89 | 200 | 6.5 | 36765 | 2449 | 87 | 2501 | 88 | 5274.96 | 0.066612 | 0.0023664 | 0.068027 | 0.0023936
190 | 2.6014 | 45.587 | 3304.33 | 200 | 6.8 | 39859 | 1825 | 83 | 2119 | 87 | 5269.9828 | 0.045786 | 0.0020823 | 0.053162 | 0.0021827
191 | 2.5987 | 45.565 | 3302.78 | 200 | 6.9 | 41234 | 1652 | 82 | 1811 | 85 | 5265.0399 | 0.040064 | 0.0019887 | 0.04392 | 0.0020614
192 | 2.5966 | 45.542 | 3301.18 | 200 | 6.8 | 59410 | 1910 | 94 | 2182 | 100 | 5259.9399 | 0.032149 | 0.0015822 | 0.036728 | 0.0016832
193 | 2.5919 | 45.498 | 3298.1 | 200 | 6.7 | 62997 | 1290 | 82 | 1585 | 90 | 5250.1294 | 0.020477 | 0.0013016 | 0.02516 | 0.0014286
194 | 2.5881 | 45.466 | 3295.88 | 300 | 10 | 99550 | 1719 | 94 | 1839 | 95 | 5243.0639 | 0.017268 | 0.00094425 | 0.018473 | 0.00095429
195 | 2.5819 | 45.408 | 3291.78 | 300 | 9.9 | 135594 | 1454 | 85 | 1628 | 88 | 5230.0275 | 0.010723 | 0.00062687 | 0.012006 | 0.000649
196 | 2.5722 | 45.318 | 3285.48 | 300 | 9.6 | 262940 | 2127 | 98 | 2195 | 102 | 5210.0276 | 0.0080893 | 0.00037271 | 0.0083479 | 0.00038792
197 | 2.5614 | 45.227 | 3279.11 | 300 | 9.4 | 326417 | 2385 | 106 | 2584 | 107 | 5189.8445 | 0.0073066 | 0.00032474 | 0.0079163 | 0.0003278
198 | 2.552 | 45.138 | 3272.85 | 300 | 10.2 | 163006 | 1618 | 80 | 1771 | 76 | 5170.048 | 0.009926 | 0.00049078 | 0.010865 | 0.00046624
199 | 2.5422 | 45.047 | 3266.5 | 300 | 10.1 | 89841 | 1967 | 67 | 2200 | 70 | 5150.0055 | 0.021894 | 0.00074576 | 0.024488 | 0.00077915
200 | 2.5317 | 45.956 | 3260.13 | 300 | 10.1 | 79743 | 2991 | 78 | 3179 | 79 | 5129.9391 | 0.037508 | 0.00097814 | 0.039866 | 0.00099068
201 | 2.5223 | 44.866 | 3253.8 | 300 | 9.9 | 59550 | 4706 | 103 | 5408 | 107 | 5110.0374 | 0.079026 | 0.0017296 | 0.090814 | 0.0017968
202 | 2.5118 | 44.775 | 3247.41 | 300 | 10 | 236552 | 1705 | 97 | 1826 | 94 | 5089.9864 | 0.0072077 | 0.00041006 | 0.0077192 | 0.00039738
203 | 2.5015 | 44.684 | 3241 | 300 | 9.6 | 182311 | 1699 | 86 | 1875 | 88 | 5069.9121 | 0.0093192 | 0.00047172 | 0.010285 | 0.00048269
204 | 2.4924 | 44.593 | 3234.62 | 300 | 9.8 | 89477 | 2290 | 72 | 2418 | 72 | 5049.9713 | 0.025593 | 0.00080468 | 0.027024 | 0.00080468
205 | 2.4821 | 44.502 | 3228.25 | 300 | 9.8 | 83125 | 1946 | 70 | 2314 | 75 | 5030.1008 | 0.023411 | 0.00084211 | 0.027838 | 0.00090226
206 | 2.472 | 44.41 | 3221.79 | 300 | 9.7 | 318794 | 1241 | 79 | 1414 | 81 | 5009.9897 | 0.0038928 | 0.00024781 | 0.0044355 | 0.00025408
207 | 2.4623 | 44.319 | 3215.38 | 300 | 9.3 | 280574 | 1720 | 79 | 1888 | 81 | 4990.074 | 0.0061303 | 0.00028157 | 0.0067291 | 0.00028869
208 | 2.4522 | 44.227 | 3208.92 | 300 | 9.8 | 243553 | 1801 | 77 | 2087 | 82 | 4970.0431 | 0.0073947 | 0.00031615 | 0.008569 | 0.00033668
209 | 2.4429 | 44.136 | 3202.53 | 300 | 9.9 | 284966 | 1724 | 80 | 1999 | 84 | 4950.2688 | 0.0060498 | 0.00028074 | 0.0070149 | 0.00029477
210 | 2.4335 | 44.044 | 3196.03 | 250 | 9.5 | 288526 | 1787 | 80 | 2116 | 83 | 4930.1946 | 0.0061935 | 0.00027727 | 0.0073338 | 0.00028767
211 | 2.4231 | 43.951 | 3189.52 | 300 | 9.8 | 382619 | 1772 | 87 | 1983 | 87 | 4910.1305 | 0.0046312 | 0.00022738 | 0.0051827 | 0.00022738
212 | 2.4127 | 43.858 | 3182.94 | 300 | 9.9 | 877054 | 1504 | 107 | 1866 | 115 | 4889.8921 | 0.0017148 | 0.000122 | 0.0021276 | 0.00013112
213 | 2.4016 | 43.749 | 3175.25 | 250 | 9.6 | 659027 | 926 | 90 | 1136 | 88 | 4866.2926 | 0.0014051 | 0.00013656 | 0.0017238 | 0.00013353
214 | 2.3933 | 43.672 | 3169.94 | 300 | 9.9 | 774874 | 876 | 70 | 1210 | 95 | 4850.0303 | 0.0011305 | 9.0337e-05 | 0.0015615 | 0.0001226
215 | 2.3833 | 43.579 | 3163.35 | 300 | 11 | 650225 | 1389 | 88 | 1491 | 92 | 4829.8858 | 0.0021362 | 0.00013534 | 0.0022931 | 0.00014149
216 | 2.3733 | 43.486 | 3156.84 | 300 | 11.1 | 96852 | 2259 | 80 | 2482 | 83 | 4810.027 | 0.023324 | 0.000826 | 0.025627 | 0.00085698
217 | 2.3633 | 43.393 | 3150.3 | 325 | 11.1 | 52641 | 3088 | 71 | 3298 | 72 | 4790.1178 | 0.058661 | 0.0013488 | 0.062651 | 0.0013678
218 | 2.3532 | 43.299 | 3143.69 | 325 | 11.3 | 143407 | 1917 | 80 | 2019 | 81 | 4770.0376 | 0.013368 | 0.00055785 | 0.014079 | 0.00056483
219 | 2.3428 | 43.205 | 3137.08 | 300 | 10.6 | 296907 | 1637 | 85 | 1817 | 86 | 4749.9995 | 0.0055135 | 0.00028628 | 0.0061198 | 0.00028965
220 | 2.333 | 43.111 | 3130.47 | 300 | 10.8 | 375219 | 1403 | 79 | 1611 | 85 | 4730.0035 | 0.0037391 | 0.00021054 | 0.0042935 | 0.00022653
221 | 2.3223 | 43.017 | 3123.85 | 300 | 10.8 | 518017 | 2006 | 94 | 2398 | 99 | 4710.0196 | 0.0038725 | 0.00018146 | 0.0046292 | 0.00019111
222 | 2.3136 | 42.922 | 3117.18 | 300 | 10.8 | 296915 | 1628 | 80 | 1737 | 81 | 4689.9276 | 0.0054831 | 0.00026944 | 0.0058502 | 0.00027281
223 | 2.3043 | 42.829 | 3110.59 | 300 | 10.3 | 161748 | 2147 | 81 | 2524 | 86 | 4670.1187 | 0.013274 | 0.00050078 | 0.015605 | 0.00053169
224 | 2.2931 | 42.733 | 3103.87 | 300 | 10.1 | 84713 | 2167 | 69 | 2419 | 71 | 4649.9622 | 0.02558 | 0.00081451 | 0.028555 | 0.00083812
225 | 2.2847 | 42.639 | 3097.18 | 300 | 9.2 | 32651 | 3646 | 76 | 3835 | 77 | 4629.9389 | 0.11167 | 0.0023276 | 0.11745 | 0.0023583
226 | 2.2736 | 42.543 | 3090.5 | 300 | 10.6 | 28416 | 3659 | 75 | 3994 | 79 | 4609.9888 | 0.12877 | 0.0026394 | 0.14055 | 0.0027801
227 | 2.264 | 42.448 | 3083.82 | 300 | 10.2 | 43285 | 2799 | 63 | 3188 | 67 | 4590.0817 | 0.064664 | 0.0014555 | 0.073651 | 0.0015479
228 | 2.2536 | 42.353 | 3077.11 | 300 | 10 | 20875 | 5104 | 79 | 5810 | 82 | 4570.1285 | 0.2445 | 0.0037844 | 0.27832 | 0.0039281
229 | 2.2442 | 42.255 | 3070.26 | 300 | 10.1 | 47116 | 8468 | 102 | 9460 | 107 | 4549.8039 | 0.17973 | 0.0021649 | 0.20078 | 0.002271
230 | 2.2334 | 42.158 | 3063.37 | 300 | 10.2 | 46375 | 3461 | 69 | 3783 | 72 | 4529.4063 | 0.074631 | 0.0014879 | 0.081574 | 0.0015526
231 | 2.2238 | 42.065 | 3056.87 | 300 | 10 | 545545 | 1605 | 89 | 1897 | 92 | 4510.2053 | 0.002942 | 0.00016314 | 0.0034773 | 0.00016864
232 | 2.2135 | 41.968 | 3050.04 | 200 | 8.5 | 87316 | 2558 | 66 | 2864 | 68 | 4490.0734 | 0.029296 | 0.00075588 | 0.0328 | 0.00077878
233 | 2.2039 | 41.871 | 3043.2 | 250 | 9.6 | 35993 | 3175 | 63 | 3357 | 67 | 4469.9572 | 0.088212 | 0.0017503 | 0.093268 | 0.0018615
234 | 2.1946 | 41.774 | 3036.38 | 250 | 10.2 | 107407 | 2455 | 65 | 2734 | 68 | 4449.9447 | 0.022857 | 0.00060517 | 0.025455 | 0.00063311
235 | 2.1846 | 41.678 | 3029.63 | 250 | 10 | 354414 | 2770 | 85 | 3120 | 88 | 4430.1819 | 0.0078157 | 0.00023983 | 0.0088033 | 0.0002483
236 | 2.1743 | 41.58 | 3022.73 | 200 | 8.8 | 473209 | 1797 | 85 | 2154 | 91 | 4410.0253 | 0.0037975 | 0.00017962 | 0.0045519 | 0.0001923
237 | 2.1645 | 41.483 | 3015.91 | 250 | 9.5 | 569315 | 1621 | 86 | 1719 | 87 | 4390.1476 | 0.0028473 | 0.00015106 | 0.0030194 | 0.00015282
238 | 2.1546 | 41.385 | 3009 | 250 | 9.2 | 631924 | 1343 | 85 | 1668 | 88 | 4370.0534 | 0.0021253 | 0.00013451 | 0.0026396 | 0.00013926
239 | 2.1449 | 41.287 | 3002.08 | 250 | 10.2 | 642364 | 1265 | 86 | 1560 | 89 | 4349.9763 | 0.0019693 | 0.00013388 | 0.0024285 | 0.00013855
240 | 2.1352 | 41.19 | 2995.22 | 250 | 10.1 | 120174 | 2296 | 67 | 2376 | 68 | 4330.1189 | 0.019106 | 0.00055752 | 0.019771 | 0.00056585
241 | 2.1249 | 41.09 | 2988.24 | 250 | 10.1 | 63999 | 2457 | 67 | 2687 | 68 | 4309.9608 | 0.038391 | 0.0010469 | 0.041985 | 0.0010625
242 | 2.1147 | 40.992 | 2981.33 | 200 | 8.5 | 867116 | 971 | 74 | 1083 | 76 | 4290.0512 | 0.0011198 | 8.534e-05 | 0.001249 | 8.7647e-05
243 | 2.105 | 40.893 | 2974.34 | 250 | 10 | 977091 | 674 | 72 | 906 | 76 | 4269.9579 | 0.0006898 | 7.3688e-05 | 0.00092724 | 7.7782e-05
244 | 2.0706 | 40.547 | 2949.94 | 250 | 9.6 | 1059657 |  |  |  |  | 4200.1881 | 0 | 0 | 0 | 0 | *Low stats, peak finder failed
245 | 2.0155 | 39.994 | 2910.91 | 200 | 9.1 | 1256557 |  |  |  |  | 4089.7798 | 0 | 0 | 0 | 0 | *Low stats, peak finder failed
246 | 2.0136 | 39.97 | 2909.26 | 250 | 9.2 | 61872 |  |  |  |  | 4085.1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | *Low stats, peak finder failed
247 | 2.0107 | 39.943 | 2907.41 | 200 | 8.3 | 65222 |  |  |  |  | 4079.9508 | 0 | 0 | 0 | 0 | Skipping to find higher CS
248 | 2.0083 | 39.917 | 2905.59 | 200 | 8.8 | 73100 |  |  |  |  | 4074.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | Skipping to find higher CS
249 | 2.0066 | 39.892 | 2903.85 | 200 | 8.8 | 84578 |  |  |  |  | 4069.9655 | 0 | 0 | 0 | 0 | Skipping to find higher CS
250 | 2.0031 | 39.866 | 2902 | 200 | 8.5 | 87813 |  |  |  |  | 4064.7813 | 0 | 0 | 0 | 0 | Skipping to find higher CS
251 | 2.0012 | 39.841 | 2900.27 | 225 | 9.1 | 63371 |  |  |  |  | 4059.9364 | 0 | 0 | 0 | 0 | Skipping to find higher CS
252 | 1.999 | 39.816 | 2898.5 | 225 | 8.9 | 102883 |  |  |  |  | 4054.9825 | 0 | 0 | 0 | 0 | Skipping to find higher CS
253 | 1.996 | 39.79 | 2896.69 | 225 | 9.2 | 46235 |  |  |  |  | 4049.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 | Skipping to find higher CS
254 | 1.9933 | 39.765 | 2894.94 | 200 | 8.2 | 47399 |  |  |  |  | 4045.0278 | 0 | 0 | 0 | 0 | Skipping to find higher CS
255 | 1.9908 | 39.74 | 2893.18 | 200 | 8.1 | 137928 |  |  |  |  | 4040.1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | Skipping to find higher CS
256 | 1.9888 | 39.715 | 2891.4 | 225 | 9.1 | 688916 | 1312 | 78 | 1419 | 79 | 4035.1411 | 0.0019044 | 0.00011322 | 0.0020598 | 0.00011467
257 | 1.9856 | 39.689 | 2889.55 | 200 | 7.4 | 668943 | 1485 | 77 | 1871 | 86 | 4029.9791 | 0.0022199 | 0.00011511 | 0.0027969 | 0.00012856
258 | 1.9833 | 39.664 | 2887.78 | 200 | 7.8 | 512702 | 1453 | 78 | 1519 | 77 | 4025.0435 | 0.002834 | 0.00015214 | 0.0029627 | 0.00015018
259 | 1.9815 | 39.641 | 2885.65 |  |  | 796657 | 2381 | 96 | 2302 | 99 | 4019.108 | 0.0029887 | 0.0001205 | 0.0028896 | 0.00012427
260 | 2.687 | 46.662 | 3356.98 |  | 9.75 | 669704 | 2738 | 155 | 2675 | 148 | 5439.2608 | 0.0040884 | 0.00023145 | 0.0039943 | 0.00022099 | Going back to higher energy to do a fine step scan
261 | 2.6835 | 46.645 | 3355.79 |  | 11 | 866627 | 3478 | 180 | 2850 | 161 | 5435.4052 | 0.0040133 | 0.0002077 | 0.0032886 | 0.00018578
262 | 2.6791 | 46.594 | 3352.38 |  | 10.5 | 604666 | 1806 | 135 | 1898 | 138 | 5424.3644 | 0.0029868 | 0.00022326 | 0.0031389 | 0.00022823
263 | 2.6611 | 46.44 | 3341.7 |  | 10.7 | 902262 | 2467 | 175 | 2473 | 167 | 5389.8576 | 0.0027342 | 0.00019396 | 0.0027409 | 0.00018509
264 | 2.6601 | 46.422 | 3340.49 |  | 10.6 | 615477 | 1927 | 142 | 2077 | 144 | 5385.955 | 0.0031309 | 0.00023072 | 0.0033746 | 0.00023396
265 | 2.6593 | 46.412 | 3339.84 | 250 | 10.7 | 537241 | 2393 | 131 | 2292 | 131 | 5383.8592 | 0.0044542 | 0.00024384 | 0.0042662 | 0.00024384
266 | 2.6588 | 46.409 | 3339.55 |  | 10.1 | 401816 | 2134 | 125 | 1924 | 117 | 5382.9243 | 0.0053109 | 0.00031109 | 0.0047883 | 0.00029118
267 | 2.6572 | 46.395 | 3338.67 | 200 | 10.5 | 307312 | 2589 | 116 | 2312 | 104 | 5380.0878 | 0.0084247 | 0.00037747 | 0.0075233 | 0.00033842
268 | 2.6546 | 46.372 | 3337.03 | 250 | 10 | 267183 | 4995 | 128 | 4895 | 124 | 5374.8035 | 0.018695 | 0.00047907 | 0.018321 | 0.0004641
269 | 2.651 | 46.348 | 3335.43 | 300 | 3.9 | 105265 | 3431 | 98 | 3123 | 93 | 5369.6507 | 0.032594 | 0.00093098 | 0.029668 | 0.00088348
270 | 2.6512 | 46.341 | 3334.93 | 250 | 10.5 | 163193 | 5222 | 116 | 4937 | 108 | 5368.0409 | 0.031999 | 0.00071081 | 0.030253 | 0.00066179
271 | 2.6503 | 46.332 | 3334.31 | 250 | 10.5 | 85524 | 2836 | 82 | 2688 | 79 | 5366.0451 | 0.03316 | 0.0009588 | 0.03143 | 0.00092372
272 | 2.6491 | 46.322 | 3333.63 | 250 | 10.5 | 91441 | 3204 | 88 | 2894 | 84 | 5363.8567 | 0.035039 | 0.00096237 | 0.031649 | 0.00091863
273 | 2.6483 | 46.313 | 3333.02 | 250 | 10.5 | 89662 | 3173 | 88 | 2806 | 81 | 5361.8938 | 0.035388 | 0.00098146 | 0.031295 | 0.00090339
274 | 2.6472 | 46.304 | 3332.38 | 300 | 10.5 | 90486 | 3337 | 89 | 2899 | 83 | 5359.8349 | 0.036879 | 0.00098358 | 0.032038 | 0.00091727
275 | 2.6461 | 46.295 | 3331.78 | 300 | 10.5 | 86104 | 3187 | 87 | 2942 | 82 | 5357.905 | 0.037013 | 0.0010104 | 0.034168 | 0.00095234
276 | 2.6447 | 46.281 | 3330.81 | 300 | 10.5 | 192146 | 8021 | 136 | 7330 | 128 | 5354.7857 | 0.041744 | 0.0007078 | 0.038148 | 0.00066616 | Inconsistent with previous runs
277 | 2.6447 | 46.281 | 3330.81 | 300 | 4.5 | 84690 | 3627 | 96 | 3199 | 90 | 5354.7857 | 0.042827 | 0.0011335 | 0.037773 | 0.0010627 | Same run at lower intensity
278 | 2.6433 | 46.269 | 3329.96 | 300 | 10.1 | 98061 | 3107 | 85 | 2870 | 81 | 5352.053 | 0.031684 | 0.00086681 | 0.029267 | 0.00082602
279 | 2.6404 | 46.254 | 3328.88 | 300 | 10.5 | 218515 | 4179 | 111 | 3766 | 104 | 5348.5819 | 0.019125 | 0.00050797 | 0.017235 | 0.00047594
280 | 2.6395 | 46.246 | 3328.37 | 300 | 10.6 | 160069 | 3451 | 97 | 2934 | 92 | 5346.9432 | 0.021559 | 0.00060599 | 0.01833 | 0.00057475
281 | 2.6376 | 46.227 | 3327.06 | 300 | 10.6 | 121372 | 3336 | 92 | 3058 | 87 | 5342.735 | 0.027486 | 0.000758 | 0.025195 | 0.0007168
282 | 2.633 | 46.182 | 3323.99 | 250 | 10.6 | 68157 | 4513 | 93 | 4229 | 88 | 5332.8797 | 0.066215 | 0.0013645 | 0.062048 | 0.0012911
283 | 2.6161 | 46.033 | 3313.64 | 250 | 10.5 | 46352 | 9501 | 159 | 8426 | 147 | 5299.7212 | 0.20497 | 0.0034303 | 0.18178 | 0.0031714
284 | 2.6043 | 45.92 | 3305.91 | 250 | 10 | 67307 | 4772 | 122 | 4496 | 119 | 5275.0238 | 0.070899 | 0.0018126 | 0.066798 | 0.001768
285 | [10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | dud run
286 | 2.5866 | 45.76 | 3294.76 | 250 | 10.5 | 211851 | 3208 | 130 | 2877 | 115 | 5239.5012 | 0.015143 | 0.00061364 | 0.01358 | 0.00054283
287 | 2.5467 | 45.395 | 3269.47 | 250 | 10.4 | 213638 | 3586 | 100 | 3450 | 96 | 5159.3749 | 0.016785 | 0.00046808 | 0.016149 | 0.00044936
288 | 2.5454 | 45.384 | 3268.73 | 250 | 10.2 | 169166 | 3353 | 90 | 2939 | 84 | 5157.0396 | 0.019821 | 0.00053202 | 0.017373 | 0.00049655
289 | [10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | dud run
290 | 2.544 | 45.37 | 3267.72 | 300 | 10.1 | 189984 | 4327 | 100 | 3878 | 95 | 5153.8532 | 0.022776 | 0.00052636 | 0.020412 | 0.00050004 | Intensity on target not very stable
291 | 2.5424 | 45.356 | 3266.81 | 250 | 10.4 | 148537 | 3337 | 89 | 3132 | 84 | 5150.9831 | 0.022466 | 0.00059918 | 0.021086 | 0.00056552
292 | 2.5407 | 45.342 | 3265.86 | 250 | 10 | 114879 | 2983 | 80 | 2659 | 76 | 5147.9877 | 0.025966 | 0.00069638 | 0.023146 | 0.00066157
293 | 2.5396 | 45.327 | 3264.83 | 250 | 10.6 | 124334 | 3312 | 83 | 3132 | 79 | 5144.741 | 0.026638 | 0.00066756 | 0.02519 | 0.00063539
294 | [10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | dud run
295 | 2.538 | 45.313 | 3263.85 | 250 | 10.5 | 121940 | 3580 | 84 | 3354 | 80 | 5141.6529 | 0.029359 | 0.00068886 | 0.027505 | 0.00065606
296 | 2.5363 | 45.301 | 3262.97 | 250 | 10.3 | 107202 | 3341 | 80 | 2932 | 76 | 5138.8807 | 0.031165 | 0.00074625 | 0.02735 | 0.00070894
297 | 2.5341 | 45.277 | 3261.36 | 250 | 10 | 119998 | 3813 | 86 | 3390 | 81 | 5133.8107 | 0.031776 | 0.00071668 | 0.02825 | 0.00067501
298 | 2.5318 | 45.254 | 3259.68 | 250 | 10 | 113748 | 4315 | 94 | 3977 | 89 | 5128.523 | 0.037935 | 0.00082639 | 0.034963 | 0.00078243
299 | 2.595 | 45.231 | 3258.17 | 240 | 10 | 75229 | 4050 | 92 | 3652 | 87 | 5123.7727 | 0.053836 | 0.0012229 | 0.048545 | 0.0011565
300 | 2.5271 | 45.208 | 3256.59 | 250 | 10.3 | 91227 | 6906 | 118 | 5909 | 111 | 5118.8045 | 0.075701 | 0.0012935 | 0.064772 | 0.0012167
301 | 2.5248 | 45.185 | 3255.01 | 250 | 10.4 | 68872 | 5940 | 113 | 5458 | 107 | 5113.8387 | 0.086247 | 0.0016407 | 0.079248 | 0.0015536
302 | 2.529 | 45.171 | 3254.027 | 240 | 10.1 | 60888 | 5266 | 108 | 4771 | 101 | 5110.7505 | 0.086487 | 0.0017737 | 0.078357 | 0.0016588
303 | 2.5223 | 45.162 | 3253.4 | 250 | 10.2 | 65255 | 5771 | 113 | 5476 | 106 | 5108.7811 | 0.088438 | 0.0017317 | 0.083917 | 0.0016244
304 | 2.521 | 45.153 | 3252.8 | 240 | 10.3 | 60591 | 5239 | 109 | 4767 | 102 | 5106.8969 | 0.086465 | 0.0017989 | 0.078675 | 0.0016834
305 | 2.52 | 45.144 | 3252.15 | 250 | 10.4 | 65884 | 5952 | 117 | 5309 | 109 | 5104.8561 | 0.090341 | 0.0017758 | 0.080581 | 0.0016544
306 | 2.519 | 45.135 | 3251.52 | 240 | 10.4 | 61648 | 5419 | 110 | 4823 | 104 | 5102.8785 | 0.087902 | 0.0017843 | 0.078234 | 0.001687
307 | 2.517 | 45.125 | 3250.83 | 240 | 10 | 62841 | 4174 | 95 | 3861 | 90 | 5100.713 | 0.066422 | 0.0015118 | 0.061441 | 0.0014322
308 | 2.5178 | 45.124 | 3250.74 | 240 | 10.4 | 61775 | 4343 | 95 | 3887 | 91 | 5100.4306 | 0.070304 | 0.0015378 | 0.062922 | 0.0014731
309 | 2.5175 | 45.122 | 3250.6 | 230 | 10.2 | 59563 | 4003 | 92 | 3885 | 88 | 5099.9913 | 0.067206 | 0.0015446 | 0.065225 | 0.0014774
310 | 2.5168 | 45.117 | 3250.25 | 230 | 10 | 71667 | 4742 | 101 | 4197 | 95 | 5098.8931 | 0.066167 | 0.0014093 | 0.058563 | 0.0013256
311 | 2.5159 | 45.107 | 3249.57 | 230 | 10 | 104560 | 6223 | 119 | 5717 | 113 | 5096.7598 | 0.059516 | 0.0011381 | 0.054677 | 0.0010807
312 | 2.5145 | 45.093 | 3248.6 | 230 | 10 | 84770 | 2585 | 85 | 2387 | 82 | 5093.7175 | 0.030494 | 0.0010027 | 0.028159 | 0.00096732
313 | 2.5104 | 45.049 | 3245.56 | 225 | 9.8 | 291264 | 2197 | 110 | 1940 | 100 | 5084.1886 | 0.007543 | 0.00037766 | 0.0066606 | 0.00034333
314 | 2.5044 | 45.004 | 3242.46 | 250 | 10.2 | 340155 | 3124 | 123 | 2488 | 111 | 5074.4809 | 0.009184 | 0.0003616 | 0.0073143 | 0.00032632
315 | 2.4994 | 44.96 | 3239.39 | 250 | 10.5 | 208700 | 2914 | 104 | 2644 | 97 | 5064.8763 | 0.013963 | 0.00049832 | 0.012669 | 0.00046478
316 | 2.4944 | 44.914 | 3236.18 | 250 | 10.5 | 133234 | 2766 | 79 | 2410 | 75 | 5054.8435 | 0.02076 | 0.00059294 | 0.018088 | 0.00056292
317 | 2.4895 | 44.867 | 3232.96 | 260 | 10.2 | 93834 | 3437 | 84 | 2826 | 78 | 5044.7893 | 0.036629 | 0.0008952 | 0.030117 | 0.00083126
318 | 2.488 | 44.854 | 3232.06 | 250 | 10.3 | 81198 | 3055 | 81 | 2928 | 76 | 5041.9809 | 0.037624 | 0.00099756 | 0.03606 | 0.00093598
319 | 2.4863 | 44.839 | 3231.01 | 260 | 10.2 | 97257 | 3981 | 91 | 3559 | 86 | 5038.7055 | 0.040933 | 0.00093567 | 0.036594 | 0.00088426
320 | 2.4852 | 44.826 | 3230.11 | 250 | 10.3 | 102786 | 4107 | 93 | 3477 | 85 | 5035.8988 | 0.039957 | 0.00090479 | 0.033828 | 0.00082696
321 | 2.4836 | 44.812 | 3229.11 | 250 | 10.1 | 102614 | 3586 | 89 | 3161 | 84 | 5032.7812 | 0.034946 | 0.00086733 | 0.030805 | 0.0008186
322 | 2.481 | 44.789 | 3227.52 | 250 | 10.2 | 107006 | 3084 | 89 | 2716 | 81 | 5027.8262 | 0.028821 | 0.00083173 | 0.025382 | 0.00075697
323 | 2.4799 | 44.775 | 3226.55 | 250 | 10 | 124196 | 3195 | 88 | 2869 | 82 | 5024.8045 | 0.025725 | 0.00070856 | 0.023101 | 0.00066025
324 | 2.4775 | 44.752 | 3224.95 | 240 | 10 | 243690 | 3493 | 99 | 3043 | 92 | 5019.8223 | 0.014334 | 0.00040625 | 0.012487 | 0.00037753
325 | 2.4768 | 44.743 | 3224.32 | 260 | 9.6 | 406014 | 3476 | 113 | 3036 | 104 | 5017.8612 | 0.0085613 | 0.00027832 | 0.0074776 | 0.00025615
326 | 2.4766 | 44.743 | 3224.28 | 250 | n/a | 378007 | 3344 | 107 | 2924 | 103 | 5017.7367 | 0.0088464 | 0.00028306 | 0.0077353 | 0.00027248
327 | 2.4754 | 44.729 | 3223.35 | 250 | 9.7 | 514690 | 3335 | 118 | 2969 | 112 | 5014.8425 | 0.0064796 | 0.00022926 | 0.0057685 | 0.00021761
328 | 2.47 | 44.682 | 3220.07 | 250 | 9.4 | 716789 | 3202 | 124 | 2958 | 117 | 5004.6418 | 0.0044671 | 0.00017299 | 0.0041267 | 0.00016323
329 | 2.465 | 44.635 | 3216.86 | 250 | 9.5 | 510224 | 2796 | 109 | 2843 | 106 | 4994.6688 | 0.0054799 | 0.00021363 | 0.0055721 | 0.00020775
330 | 2.46 | 44.589 | 3213.65 | 250 | 9.6 | 433524 | 3280 | 107 | 2849 | 100 | 4984.7057 | 0.0075659 | 0.00024681 | 0.0065717 | 0.00023067
331 | 2.455 | 44.542 | 3210.4 | 250 | 9.6 | 344290 | 3032 | 98 | 2760 | 94 | 4974.6286 | 0.0088065 | 0.00028464 | 0.0080165 | 0.00027303
332 | 2.4547 | 44.534 | 3209.81 | 250 | 9.7 | 485406 | 4170 | 116 | 3933 | 114 | 4972.8003 | 0.0085907 | 0.00023898 | 0.0081025 | 0.00023485
333 | 2.4522 | 44.51 | 3208.22 | 250 | 9.9 | 346582 | 3086 | 99 | 3044 | 99 | 4967.8749 | 0.0089041 | 0.00028565 | 0.0087829 | 0.00028565
334 | 2.451 | 44.496 | 3207.21 | 250 | 10 | 370113 | 3152 | 100 | 2948 | 97 | 4964.7475 | 0.0085163 | 0.00027019 | 0.0079651 | 0.00026208
335 | 2.449 | 44.483 | 3206.28 | 250 | 10 | 409353 | 3334 | 105 | 3042 | 98 | 4961.8687 | 0.0081446 | 0.0002565 | 0.0074312 | 0.0002394
336 | 2.4467 | 44.459 | 3204.63 | 250 | 10 | 406396 | 3075 | 102 | 3029 | 98 | 4956.7631 | 0.0075665 | 0.00025099 | 0.0074533 | 0.00024114
337 | 2.4417 | 44.412 | 3201.39 | 250 | 10 | 451864 | 3117 | 104 | 2965 | 104 | 4946.7452 | 0.0068981 | 0.00023016 | 0.0065617 | 0.00023016
338 | 2.4374 | 44.366 | 3198.21 | 250 | 9.7 | 469757 | 3164 | 107 | 2898 | 101 | 4936.9227 | 0.0067354 | 0.00022778 | 0.0061691 | 0.000215
339 | 2.4314 | 44.316 | 3194.72 | 250 | 9.7 | 487671 | 3350 | 109 | 2934 | 102 | 4926.1539 | 0.0068694 | 0.00022351 | 0.0060164 | 0.00020916
340 | 2.428 | 44.286 | 3192.71 | 175 | 7.3 | 262522 | 1609 | 78 | 1579 | 80 | 4919.9571 | 0.006129 | 0.00029712 | 0.0060147 | 0.00030474
341 | 2.4186 | 44.193 | 3186.2 | 200 | 9 | 349564 | 1182 | 78 | 1035 | 80 | 4899.9138 | 0.0033814 | 0.00022314 | 0.0029608 | 0.00022886
342 | 2.3792 | 43.817 | 3160.13 | 200 | 9.7 | 371570 | 1337 | 80 | 1288 | 77 | 4820.0581 | 0.0035982 | 0.0002153 | 0.0034664 | 0.00020723
343 | 2.3772 | 43.795 | 3158.56 | 200 | 9.5 | 247621 | 1663 | 82 | 1573 | 78 | 4815.2699 | 0.0067159 | 0.00033115 | 0.0063524 | 0.000315
344 | 2.3759 | 43.78 | 3157.54 | 250 | 9.7 | 165359 | 1865 | 84 | 1858 | 83 | 4812.1604 | 0.011278 | 0.00050799 | 0.011236 | 0.00050194
345 | 2.3689 | 43.722 | 3153.52 | 250 | 9.5 | 75550 | 3950 | 90 | 3611 | 85 | 4799.915 | 0.052283 | 0.0011913 | 0.047796 | 0.0011251
346 | 2.3596 | 43.628 | 3147.03 | 250 | 9.9 | 47081 | 2408 | 63 | 2321 | 62 | 4780.1788 | 0.051146 | 0.0013381 | 0.049298 | 0.0013169
347 | 2.3566 | 43.604 | 3145.33 | 250 | 9 | 100784 | 2318 | 75 | 2205 | 71 | 4775.0157 | 0.023 | 0.00074417 | 0.021878 | 0.00070448
348 | 2.3487 | 43.527 | 3140.01 | 250 | 9.7 | 165567 | 2107 | 93 | 1873 | 86 | 4758.8765 | 0.012726 | 0.00056171 | 0.011313 | 0.00051943
349 | 2.347 | 43.51 | 3138.79 | 250 | 9.8 | 171301 | 1801 | 88 | 1864 | 86 | 4755.1792 | 0.010514 | 0.00051372 | 0.010881 | 0.00050204
350 | 2.3095 | 43.152 | 3113.93 | 200 | 9.3 | 238514 | 1904 | 86 | 1769 | 80 | 4680.1531 | 0.0079828 | 0.00036057 | 0.0074168 | 0.00033541
351 | 2.2896 | 42.959 | 3100.53 | 225 | 9.6 | 68685 | 2399 | 68 | 2279 | 65 | 4639.9601 | 0.034928 | 0.00099003 | 0.03318 | 0.00094635
352 | 2.2869 | 42.936 | 3098.93 | 225 | 9.3 | 45358 | 2721 | 68 | 2591 | 66 | 4635.1725 | 0.059989 | 0.0014992 | 0.057123 | 0.0014551
353 | 2.2792 | 42.864 | 3093.93 | 150 | 7 | 19528 | 3098 | 69 | 2794 | 67 | 4620.2273 | 0.15864 | 0.0035334 | 0.14308 | 0.003431
354 | 2.2696 | 42.768 | 3087.24 | 150 | 7 | 44720 | 2728 | 67 | 2553 | 64 | 4600.2682 | 0.061002 | 0.0014982 | 0.057089 | 0.0014311
355 | 2.2596 | 42.67 | 3080.44 | 200 | 9.2 | 21874 | 3059 | 62 | 2672 | 59 | 4580.0253 | 0.13985 | 0.0028344 | 0.12215 | 0.0026973
356 | 2.25 | 42.574 | 3073.76 | 200 | 9.3 | 21488 | 6177 | 87 | 5735 | 83 | 4560.1831 | 0.28746 | 0.0040488 | 0.26689 | 0.0038626
357 | 2.2404 | 42.477 | 3067.03 | 200 | 9.3 | 17403 | 2831 | 60 | 2628 | 58 | 4540.2359 | 0.16267 | 0.0034477 | 0.15101 | 0.0033328
358 | 2.2375 | 42.452 | 3065.28 | 200 | 9.3 | 24057 | 3332 | 66 | 3179 | 64 | 4535.0562 | 0.1385 | 0.0027435 | 0.13214 | 0.0026603
359 | 2.328 | 42.404 | 3061.96 | 200 | 9.3 | 33874 | 2839 | 62 | 2718 | 59 | 4525.2377 | 0.083811 | 0.0018303 | 0.080239 | 0.0017417
360 | 2.23 | 42.379 | 3060.21 | 200 | 8.2 | 61797 | 2797 | 67 | 2537 | 64 | 4520.0666 | 0.045261 | 0.0010842 | 0.041054 | 0.0010356
361 | 2.2274 | 42.355 | 3058.52 | 175 | 8 | 86060 | 2314 | 64 | 2133 | 63 | 4515.0755 | 0.026888 | 0.00074367 | 0.024785 | 0.00073205
362 | 2.2261 | 42.341 | 3057.54 | 200 | 9.1 | 228455 | 1888 | 75 | 1708 | 71 | 4512.1826 | 0.0082642 | 0.00032829 | 0.0074763 | 0.00031078
363 | 2.2202 | 42.281 | 3053.4 | 200 | 9 | 388841 | 1715 | 85 | 1488 | 77 | 4499.9716 | 0.0044105 | 0.0002186 | 0.0038268 | 0.00019802
364 | 2.2179 | 42.257 | 3051.71 | 200 | 9.3 | 293793 | 2260 | 80 | 2080 | 76 | 4494.9917 | 0.0076925 | 0.0002723 | 0.0070798 | 0.00025869
365 | 2.216 | 42.244 | 3050.77 | 200 | 8.5 | 171944 | 2118 | 69 | 1957 | 67 | 4492.223 | 0.012318 | 0.00040129 | 0.011382 | 0.00038966
366 | 2.2138 | 42.224 | 3049.4 | 200 | 8 | 96120 | 2320 | 65 | 2099 | 62 | 4488.1893 | 0.024136 | 0.00067624 | 0.021837 | 0.00064503
367 | 2.2133 | 42.214 | 3048.7 | 200 | 9.2 | 76237 | 2564 | 64 | 2309 | 63 | 4486.129 | 0.033632 | 0.00083949 | 0.030287 | 0.00082637
368 | 2.2094 | 42.174 | 3045.93 | 200 | 9.3 | 39409 | 2715 | 62 | 2565 | 60 | 4477.9806 | 0.068893 | 0.0015732 | 0.065087 | 0.0015225
369 | 2.2004 | 42.087 | 3039.85 | 200 | 9.2 | 31487 | 2822 | 62 | 2692 | 59 | 4460.1214 | 0.089624 | 0.0019691 | 0.085496 | 0.0018738
370 | 2.198 | 42.062 | 3038.1 | 200 | 9 | 39933 | 2381 | 60 | 2169 | 56 | 4454.9876 | 0.059625 | 0.0015025 | 0.054316 | 0.0014023
371 | 2.1903 | 41.989 | 3033 | 200 | 8.8 | 140422 | 2317 | 69 | 2074 | 65 | 4440.0432 | 0.0165 | 0.00049138 | 0.01477 | 0.00046289
372 | 2.1805 | 41.891 | 3026.23 | 200 | 9 | 345527 | 2253 | 82 | 2183 | 79 | 4420.2439 | 0.0065205 | 0.00023732 | 0.0063179 | 0.00022864
373 | 2.1426 | 41.52 | 3000.32 | 200 | 8.8 | 530095 | 1248 | 82 | 1219 | 81 | 4344.8774 | 0.0023543 | 0.00015469 | 0.0022996 | 0.0001528
374 | 2.1403 | 41.496 | 2998.65 | 200 | 8.7 | 523270 | 1341 | 82 | 1518 | 85 | 4340.042 | 0.0025627 | 0.00015671 | 0.002901 | 0.00016244
375 | 2.1378 | 41.472 | 2996.96 | 200 | 8.9 | 429378 | 2071 | 90 | 1819 | 82 | 4335.1514 | 0.0048233 | 0.00020961 | 0.0042364 | 0.00019097
376 | 2.137 | 41.463 | 2996.3 | 175 | 8.8 | 335929 | 2093 | 84 | 2131 | 82 | 4333.2422 | 0.0062305 | 0.00025005 | 0.0063436 | 0.0002441
377 | 2.1362 | 41.452 | 2995.59 | 175 | 8.3 | 222073 | 2114 | 75 | 2112 | 74 | 4331.1888 | 0.0095194 | 0.00033773 | 0.0095104 | 0.00033322
378 | 2.1353 | 41.441 | 2994.86 | 175 | 8 | 184648 | 2522 | 78 | 2595 | 76 | 4329.0781 | 0.013658 | 0.00042243 | 0.014054 | 0.00041159
379 | 2.134 | 41.432 | 2994.18 | 200 | 8.9 | 132695 | 2771 | 75 | 2565 | 73 | 4327.1125 | 0.020882 | 0.00056521 | 0.01933 | 0.00055013
380 | 2.1332 | 41.422 | 2993.52 | 200 | 8.8 | 102779 | 2782 | 73 | 2528 | 69 | 4325.205 | 0.027068 | 0.00071026 | 0.024596 | 0.00067134
381 | 2.1326 | 41.411 | 2992.75 | 175 | 8.7 | 78519 | 2513 | 68 | 2417 | 65 | 4322.9802 | 0.032005 | 0.00086603 | 0.030782 | 0.00082783
382 | 2.1319 | 41.402 | 2992.12 | 200 | 8.9 | 70110 | 2588 | 68 | 2229 | 64 | 4321.1604 | 0.036913 | 0.0009699 | 0.031793 | 0.00091285
383 | 2.1309 | 41.392 | 2991.43 | 200 | 9 | 59250 | 2365 | 65 | 2243 | 62 | 4319.1676 | 0.039916 | 0.001097 | 0.037857 | 0.0010464
384 | 2.13 | 41.382 | 2990.75 | 200 | 9 | 67714 | 2710 | 70 | 2518 | 67 | 4317.2042 | 0.040021 | 0.0010338 | 0.037186 | 0.00098946
385 | 2.1291 | 41.372 | 2990.03 | 200 | 8.7 | 59021 | 2434 | 65 | 2318 | 64 | 4315.1258 | 0.04124 | 0.0011013 | 0.039274 | 0.0010844
386 | 2.1278 | 41.362 | 2989.33 | 200 | 8.9 | 62276 | 2753 | 68 | 2407 | 64 | 4313.1056 | 0.044206 | 0.0010919 | 0.038651 | 0.0010277
387 | 2.1265 | 41.352 | 2988.66 | 175 | 8.8 | 64733 | 2607 | 69 | 2409 | 65 | 4311.1724 | 0.040273 | 0.0010659 | 0.037214 | 0.0010041
388 | 2.1255 | 41.343 | 2988.01 | 200 | 8.9 | 57486 | 2353 | 67 | 2232 | 63 | 4309.2974 | 0.040932 | 0.0011655 | 0.038827 | 0.0010959
389 | 2.1245 | 41.333 | 2987.3 | 200 | 8.8 | 57111 | 2381 | 66 | 2237 | 62 | 4307.2497 | 0.041691 | 0.0011556 | 0.039169 | 0.0010856
390 | 2.1238 | 41.323 | 2986.6 | 200 | 8.8 | 62619 | 2651 | 69 | 2567 | 68 | 4305.2313 | 0.042335 | 0.0011019 | 0.040994 | 0.0010859
391 | 2.1229 | 41.312 | 2985.86 | 175 | 8.4 | 66860 | 3182 | 74 | 2897 | 71 | 4303.0982 | 0.047592 | 0.0011068 | 0.043329 | 0.0010619
392 | 2.1216 | 41.302 | 2985.15 | 175 | 8.7 | 56833 | 2639 | 67 | 2499 | 66 | 4301.052 | 0.046434 | 0.0011789 | 0.043971 | 0.0011613
393 | 2.1209 | 41.292 | 2984.47 | 175 | 8.4 | 77546 | 2445 | 68 | 2259 | 65 | 4299.0927 | 0.03153 | 0.0008769 | 0.029131 | 0.00083821
394 | 2.1206 | 41.288 | 2984.12 | 175 | 8.4 | 114787 | 2257 | 70 | 2061 | 69 | 4298.0844 | 0.019663 | 0.00060983 | 0.017955 | 0.00060111
395 | 2.1196 | 41.283 | 2983.82 | 175 | 8.9 | 308023 | 2038 | 84 | 1764 | 79 | 4297.2202 | 0.0066164 | 0.00027271 | 0.0057268 | 0.00025647
396 | 2.119 | 41.278 | 2983.45 | 175 | 8.8 | 394048 | 1491 | 82 | 1471 | 80 | 4296.1546 | 0.0037838 | 0.0002081 | 0.003733 | 0.00020302
397 | 2.1187 | 41.273 | 2983.1 | 175 | 8.8 | 482232 | 1658 | 88 | 1704 | 91 | 4295.1466 | 0.0034382 | 0.00018248 | 0.0035336 | 0.00018871
398 | 2.1183 | 41.269 | 2982.77 | 175 | 8.7 | 521351 | 1429 | 87 | 1503 | 91 | 4294.1964 | 0.002741 | 0.00016687 | 0.0028829 | 0.00017455
399 | 2.1177 | 41.264 | 2982.42 | 175 | 8.3 | 610532 | 1407 | 89 | 1251 | 88 | 4293.1887 | 0.0023045 | 0.00014577 | 0.002049 | 0.00014414
400 | 2.1168 | 41.253 | 2981.7 | 175 | 8.6 | 624919 | 1208 | 87 | 1215 | 91 | 4291.1161 | 0.0019331 | 0.00013922 | 0.0019443 | 0.00014562
401 | 1.9826 | 39.882 | 2885.94 | 150 | 7.8 | 534897 | 1474 | 79 | 1463 | 81 | 4019.9159 | 0.0027557 | 0.00014769 | 0.0027351 | 0.00015143
402 | 1.9805 | 39.857 | 2884.2 | 150 | 7.8 | 661474 | 2068 | 97 | 1961 | 92 | 4015.07 | 0.0031264 | 0.00014664 | 0.0029646 | 0.00013908
403 | 1.9778 | 39.827 | 2882.39 | 100 | 7.2 | 484729 | 1140 | 76 | 1215 | 77 | 4010.0322 | 0.0023518 | 0.00015679 | 0.0025066 | 0.00015885
404 | 1.9769 | 39.823 | 2882.05 | 125 | 7.2 | 501682 | 1387 | 83 | 1307 | 78 | 4009.0862 | 0.0027647 | 0.00016544 | 0.0026052 | 0.00015548
405 | 1.9758 | 39.812 | 2881.29 | 125 | 7 | 642027 | 1602 | 88 | 1446 | 86 | 4006.9721 | 0.0024952 | 0.00013707 | 0.0022522 | 0.00013395
406 | 1.9743 | 39.802 | 2880.57 | 175 | 9.1 | 619038 | 1145 | 76 | 1434 | 84 | 4004.9697 | 0.0018496 | 0.00012277 | 0.0023165 | 0.00013569 | Slight retune (shift some Q values to max on target)
407 | 1.9731 | 39.791 | 2879.84 | 175 | 9 | 749854 | 1272 | 83 | 1372 | 88 | 4002.9401 | 0.0016963 | 0.00011069 | 0.0018297 | 0.00011736
408 | 1.972 | 39.781 | 2879.13 | 200 | 9.1 | 795729 | 1002 | 70 | 1166 | 86 | 4000.9666 | 0.0012592 | 8.797e-05 | 0.0014653 | 0.00010808
409 | 1.9694 | 39.755 | 2877.35 | 200 | 9 | 1298541 | 925 | 82 | 1025 | 80 | 3996.021 | 0.00071234 | 6.3148e-05 | 0.00078935 | 6.1608e-05
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444