## 24Mg cal
24Mg | Run 419 | 60Co | 1173.228 KeV |  |  |  | 24Mg | Run 419 | 60Co | 1332.492 KeV |  |  |  | 24Mg | Run 420 | 137Cs | 661.657 KeV
Detector | Peak Pos | Peak Sigma | Yield | Yield Unc. | Fit Range: | Runtime (s) | Detector | Peak Pos | Peak Sigma | Yield | Yield Unc. | Fit range: | Runtime | Detector | Peak Pos | Peak Sigma | Yield | Yield Unc. | Fit range: | Runtime
h0-0 | 1070.58 | 9.8246 | 8808.02 | 108.042 | 1000-1140 | 1004.73 | h0-0 | 1210.64 | 10.4157 | 8021.61 | 92.7144 | 1170-1260 | 1004.73 | h0-0 | 609.925 | 7.4444 | 7675.27 | 170.361 | 580-640 | 5665.25
h0-1 | 1158.89 | 11.8153 | 9729 | 114.121 | 1100-1240 |  | h0-1 | 1313.84 | 12.3551 | 8351.71 | 94.9755 | 1270-1370 |  | h0-1 | 653.887 | 8.6386 | 8100.08 | 175.55 | 625-680
h0-2 | 1170.56 | 12.4078 | 5238.75 | 89.5546 | 1130-1220 |  | h0-2 | 1325.44 | 12.6507 | 4349.65 | 71.2818 | 1280-1370 |  | h0-3 | 655.228 | 8.2936 | 5665.28 | 167.442 | 625-690
h0-3 | 1154.35 | 12.5516 | 7289.17 | 100.721 | 1110-1210 |  | h0-3 | 1307.33 | 13.0222 | 6011.23 | 82.5543 | 1260-1350
h0-4 | 1124.03 | 12.0918 | 7372.66 | 102.103 | 1080-1180 |  | h0-4 | 1273.99 | 12.8206 | 6329.7 | 83.4015 | 1225-1325 |  | h0-4 | 637.456 | 8.0588 | 5120.55 | 162.325 | 610-675
h0-5 | 1181.92 | 13.7025 | 6741.28 | 99.5566 | 1130-1240 |  | h0-5 | 1338.95 | 14.1145 | 5591 | 79.9525 | 1290-1390 |  | h0-5 | 668.175 | 8.6405 | 4529.72 | 164.708 | 640-700
h0-6 | 1165.27 | 12.2509 | 9329.57 | 111.654 | 1120-1220 |  | h0-6 | 1320.02 | 12.6231 | 7992.57 | 93.2198 | 1270-1370 |  | h0-6 | 660.444 | 8.3413 | 7251.15 | 176.691 | 630-700
h0-7 | 1172.13 | 12.9095 | 6419.76 | 98.107 | 1110-1230 |  | h0-7 | 1328.7 | 13.5026 | 5574.82 | 79.4962 | 1280-1380 |  | h0-7 | 661.339 | 8.9196 | 4948.8 | 175.302 | 630-700
h1-0 | 1156.26 | 12.5079 | 7598.97 | 102.526 | 1100-1210 |  | h1-0 | 1310.45 | 12.2519 | 6272.79 | 83.4456 | 1260-1360 |  | h1-0 | 651.954 | 9.2743 | 5842.5 | 175.87 | 620-700
h1-1 | 1169.4 | 11.5626 | 7537.31 | 101.647 | 1130-1210 |  | h1-1 | 1325.98 | 11.7758 | 6500.38 | 84.3541 | 1280-1380 |  | h1-1 | 658.612 | 8.6034 | 5923.47 | 177.724 | 630-700
h1-2 | 1178.97 | 14.658 | 5338.68 | 94.0073 | 1130-1230 |  | h1-2 | 1338.65 | 15.7087 | 4667.09 | 74.1472 | 1280-1390 |  | h1-2 | 663.31 | 10.7702 | 4640.72 | 178.642 | 630-700
h1-3 | 1151.9 | 14.6791 | 9655.61 | 115.679 | 1090-1220 |  | h1-3 | 1309.16 | 14.9048 | 7728.67 | 93.8557 | 1260-1360 |  | h1-3 | 648.473 | 10.1734 | 8287.68 | 192.174 | 615-700
h1-4 | 1157.09 | 11.9393 | 9681.73 | 112.288 | 1100-1210 |  | h1-4 | 1312.09 | 12.2917 | 8211.77 | 94.2069 | 1360-1260 |  | h1-4 | 652.584 | 8.6486 | 7778.53 | 180.745 | 625-690
Source | Activity (kBq) | Date | Total | [10 empty] | Source | Activity (kBq) | Date | Total
60Co 1889-32-1 | 26.056 | 2016-08-01 | 26179244.88 |  | Adjusted activity via: | [8 empty] | 137Cs 1247-93 | 2.9 | 2007-08-01 | 16429225
| 34.51 |  |  |  | http://www.radprocalculator.com/Decay.aspx | [9 empty] | 3.752
Detector | Energy (keV) | Efficiency | Efficiency Uncertainty |  |  |  | Detector | Energy (keV) | Efficiency | Efficiency Uncertainty |  |  |  | Detector | Energy (keV) | Efficiency | Efficiency Uncertainty
h0-0 | 1173.228 | 0.00033645 | 4.127e-06 |  |  |  | h0-0 | 1332.492 | 0.00030641 | 3.5415e-06 |  |  |  | h0-0 | 661.657 | 0.00046717 | 1.0369e-05
h0-1 | 1173.228 | 0.00037163 | 4.3592e-06 |  |  |  | h0-1 | 1332.492 | 0.00031902 | 3.6279e-06 |  |  |  | h0-1 | 661.657 | 0.00049303 | 1.0685e-05
h0-2 | 1173.228 | 0.00020011 | 3.4208e-06 |  |  |  | h0-2 | 1332.492 | 0.00016615 | 2.7228e-06 |  |  |  | h0-2 | 661.657 | 0.00034483 | 1.0192e-05
h0-3 | 1173.228 | 0.00027843 | 3.8474e-06 |  |  |  | h0-3 | 1332.492 | 0.00022962 | 3.1534e-06 |  |  |  | h0-3 | 661.657 | 0.00034483 | 1.0192e-05
h0-4 | 1173.228 | 0.00028162 | 3.9002e-06 |  |  |  | h0-4 | 1332.492 | 0.00024178 | 3.1858e-06 |  |  |  | h0-4 | 661.657 | 0.00031167 | 9.8803e-06
h0-5 | 1173.228 | 0.0002575 | 3.8029e-06 |  |  |  | h0-5 | 1332.492 | 0.00021357 | 3.054e-06 |  |  |  | h0-5 | 661.657 | 0.00027571 | 1.0025e-05
h0-6 | 1173.228 | 0.00035637 | 4.265e-06 |  |  |  | h0-6 | 1332.492 | 0.0003053 | 3.5608e-06 |  |  |  | h0-6 | 661.657 | 0.00044136 | 1.0755e-05
h0-7 | 1173.228 | 0.00024522 | 3.7475e-06 |  |  |  | h0-7 | 1332.492 | 0.00021295 | 3.0366e-06 |  |  |  | h0-7 | 661.657 | 0.00030122 | 1.067e-05
h1-0 | 1173.228 | 0.00029027 | 3.9163e-06 |  |  |  | h1-0 | 1332.492 | 0.00023961 | 3.1875e-06 |  |  |  | h1-0 | 661.657 | 0.00035562 | 1.0705e-05
h1-1 | 1173.228 | 0.00028791 | 3.8827e-06 |  |  |  | h1-1 | 1332.492 | 0.0002483 | 3.2222e-06 |  |  |  | h1-1 | 661.657 | 0.00036054 | 1.0818e-05
h1-2 | 1173.228 | 0.00020393 | 3.5909e-06 |  |  |  | h1-2 | 1332.492 | 0.00017827 | 2.8323e-06 |  |  |  | h1-2 | 661.657 | 0.00028247 | 1.0873e-05
h1-3 | 1173.228 | 0.00036883 | 4.4187e-06 |  |  |  | h1-3 | 1332.492 | 0.00029522 | 3.5851e-06 |  |  |  | h1-3 | 661.657 | 0.00050445 | 1.1697e-05
h1-4 | 1173.228 | 0.00036982 | 4.2892e-06 |  |  |  | h1-4 | 1332.492 | 0.00031367 | 3.5985e-06 |  |  |  | h1-4 | 661.657 | 0.00047346 | 1.1001e-05
|  | Average | [6 empty] | Average | [6 empty] | Average
|  | 0.00029601 | [6 empty] | 0.00025153 | [6 empty] | 0.00038126
Energy | Efficiency
661.657 | 0.00038126
1173.228 | 0.00029601
1332.492 | 0.00025153

## 15N cal
15N | Run ### | 60Co | 846.77 KeV |  |  |  | 24Mg | Run ### | 60Co | 1238.288 KeV |  |  |  | 24Mg | Run ### | 137Cs | 661.657 KeV
Detector | Peak Pos | Peak Sigma | Yield | Yield Unc. | Fit Range: | Runtime (s) | Detector | Peak Pos | Peak Sigma | Yield | Yield Unc. | Fit range: | Runtime | Detector | Peak Pos | Peak Sigma | Yield | Yield Unc. | Fit range: | Runtime
h0-0 | [6 empty] | h0-0 | [6 empty] | h0-0
h0-1 | [6 empty] | h0-1 | [6 empty] | h0-1
h0-2 | [6 empty] | h0-2 | [6 empty] | h0-2
h0-3 | [6 empty] | h0-3 | [6 empty] | h0-3
h0-4 | [6 empty] | h0-4 | [6 empty] | h0-4
h0-5 | [6 empty] | h0-5 | [6 empty] | h0-5
h0-6 | [6 empty] | h0-6 | [6 empty] | h0-6
h0-7 | [6 empty] | h0-7 | [6 empty] | h0-7
h1-0 | [6 empty] | h1-0 | [6 empty] | h1-0
h1-1 | [6 empty] | h1-1 | [6 empty] | h1-1
h1-2 | [6 empty] | h1-2 | [6 empty] | h1-2
h1-3 | [6 empty] | h1-3 | [6 empty] | h1-3
h1-4 | [6 empty] | h1-4 | [6 empty] | h1-4
Source | Activity (kBq) | Date | Total | [10 empty] | Source | Activity (kBq) | Date | Total
60Co 1889-32-1 | 26.056 | 2016-08-01 | 0 |  | Adjusted activity via: | [8 empty] | 137Cs 1247-93 | 2.9 | 2007-08-01 | 0
| 34.51 |  |  |  | http://www.radprocalculator.com/Decay.aspx | [9 empty] | 3.752
Detector | Energy (keV) | Efficiency |  |  |  |  | Detector | Energy (keV) | Efficiency |  |  |  |  | Detector | Energy (keV) | Efficiency
h0-0 | 846.77 | 0 |  |  |  |  | h0-0 | 1238.288 | 0 |  |  |  |  | h0-0 | 1238.288 | 0
h0-1 | 846.77 | 0 |  |  |  |  | h0-1 | 1238.288 | 0 |  |  |  |  | h0-1 | 1238.288 | 0
h0-2 | 846.77 | 0 |  |  |  |  | h0-2 | 1238.288 | 0 |  |  |  |  | h0-2 | 1238.288 | 0
h0-3 | 846.77 | 0 |  |  |  |  | h0-3 | 1238.288 | 0 |  |  |  |  | h0-3 | 1238.288 | 0
h0-4 | 846.77 | 0 |  |  |  |  | h0-4 | 1238.288 | 0 |  |  |  |  | h0-4 | 1238.288 | 0
h0-5 | 846.77 | 0 |  |  |  |  | h0-5 | 1238.288 | 0 |  |  |  |  | h0-5 | 1238.288 | 0
h0-6 | 846.77 | 0 |  |  |  |  | h0-6 | 1238.288 | 0 |  |  |  |  | h0-6 | 1238.288 | 0
h0-7 | 846.77 | 0 |  |  |  |  | h0-7 | 1238.288 | 0 |  |  |  |  | h0-7 | 1238.288 | 0
h1-0 | 846.77 | 0 |  |  |  |  | h1-0 | 1238.288 | 0 |  |  |  |  | h1-0 | 1238.288 | 0
h1-1 | 846.77 | 0 |  |  |  |  | h1-1 | 1238.288 | 0 |  |  |  |  | h1-1 | 1238.288 | 0
h1-2 | 846.77 | 0 |  |  |  |  | h1-2 | 1238.288 | 0 |  |  |  |  | h1-2 | 1238.288 | 0
h1-3 | 846.77 | 0 |  |  |  |  | h1-3 | 1238.288 | 0 |  |  |  |  | h1-3 | 1238.288 | 0
h1-4 | 846.77 | 0 |  |  |  |  | h1-4 | 1238.288 | 0 |  |  |  |  | h1-4 | 1238.288 | 0
|  | Average | [6 empty] | Average | [6 empty] | Average
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
Energy | Efficiency
661.657 | 0
846.77 | 0
1238.288 | 0